第 1 周开工前 · 待对齐问题清单(请填写)

填写人:__________  日期:__________

发起:YY · 2026-09-03 · 对应计划任务 T0.1 / T0.2

用法:每道题下面有「我们(YY)希望的结果」和几个选项,你在选项前的 ☐ 里打勾,不同意就写在「你的意见」里。不需要写长篇,一两句就行。有把握的当场定,没把握的标「需要再看」并写上谁去查、什么时候给答复。

为什么要在开工前两天定:这些问题决定了页面配置文件长什么样、告警写到哪里、数据怎么进页面。定晚了,渲染器、部署工具、你的应用三边都要改一遍。

一页看完:我们希望的结果

| # | 问题 | 我们希望 | 需要你确认什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 告警规则写到哪里 | 「所有同类设备都一样」的告警(如通讯中断)写进设备模板;跟站点有关的阈值写进站点规则链。由工具自动判断,不让现场人员选 | 同意分法;确认你们生产库里设备模板是多个项目共用的 |
| A2 | 页面配置里怎么记录「绑哪台设备」 | 本地项目文件记设备名字,发布到 TB 时换成 id;你的应用只会看到 id | 同意;确认设备名在一个 TB 里不重名(或重名时靠设备模板区分) |
| A3 | 计算结果怎么命名 | 工具新算出来的量统一加 calc_ 前缀;老站点已有的量不改名;多级归档(5 分钟→1 小时→1 天)靠白名单放行,不会被切断 | 同意;告知有没有其他「算出来的结果还要再触发别的计算」的链路 |
| A4 | kz 报表数据怎么上页面 | kz 把报表结果写回 TB(作为站点资产的遥测),页面只从 TB 读;前端不再直接调 kz | 关键:kz 侧回写改造你们 2 周内能不能做;做不了就走备选 |
| B1–B6 | 页面配置文件的几个细节 | 见 B 部分 | 基本是技术确认,过一眼即可 |
| C1–C4 | tbClient 包的形状 | 见 C 部分 | 你是这个包的开发者,C 部分你说了算,我们只提需求 |
| D1–D5 | 你的应用怎么接、环境与时间 | 见 D 部分 | 时间与账号 |

A. 四个「怎么做」的决定(对应 ADR-001 ~ 004)

A1 · 告警规则写到哪里?

问题是什么:现场人员在工具里配一条告警(比如「电压超过 250V 报警」),工具要把它写进 TB。TB 有两个地方可以放告警规则:

- 设备模板(TB 里叫 Device Profile):写一次,这个模板下所有设备、所有项目都生效。

- 站点规则链(TB 里叫 Rule Chain):只对这个站点生效,现有工具已经在用这条路。

风险:你们生产库里,一个「IED 设备模板」是多个项目共用的。如果 A 站点的电压阈值写进模板,B 站点的同类设备也会按 A 的阈值报警。

我们希望的结果:按一句话分——

「这条告警对该模板下的所有设备、所有站点都一样」→ 写设备模板;否则 → 写站点规则链。

一期具体分法:

| 写设备模板 | 写站点规则链 |
| --- | --- |
| 通讯中断 / 心跳超时 | 电压 / 电流 / 功率超限(阈值每个站点不一样) |
| 设备自己上报的故障位 | 「状态变了才报」这类 |
|  | 要看两台设备一起判断的 |
|  | 用到计算结果(calc_ 开头)的 |

由工具按上表自动判断并显示「模板级 / 站点级」标签,现场人员不选。工具只改自己写进去的规则(带标记),你们手工配的规则一律不碰。

需要你确认:

☐ 同意这个分法

☐ 你们生产库的设备模板确实是多项目共用的(是 / 否:______)

☐ 有没有你们已经手工写在设备模板里的告警规则?工具不会动它们,但我们想知道有哪些(列举或说「没有」):______

☐ 不同意,想改为:______

你的意见:

A2 · 页面配置里怎么记录「这个卡片绑的是哪台设备」?

问题是什么:页面配置是一份 JSON 文件,里面每个卡片要写「读哪台设备的哪个量」。TB 里每台设备有一个 id(一长串字母数字),同一台设备在演示环境、镜像环境、正式环境的 id 都不一样。

我们希望的结果:

- 工具本地保存的项目文件里记设备名字(如 PDR1_IED03)。好处:同一份配置可以在镜像上调好再发到正式环境;文件可以进 git 看改动。

- 工具发布时把名字查成 id,写进 TB 的页面配置。

- 你的应用和渲染器只会看到 id,不需要查名字。

发布时如果名字查不到、或者查到两台同名设备(名字加设备模板也分不开),发布会被拦住并列出清单,不会发出去一份半对的配置。

需要你确认:

☐ 同意

☐ 你们的设备名在同一个 TB 里是否唯一?(唯一 / 有重名,重名的例子:______)

☐ 你的应用里有没有地方需要「按名字」找页面或设备?(有的话说明场景:______)

你的意见:

如果组件需要展示设备名称，需要再调接口查询吗？建议将设备名称或站点名称一并存入传输

A3 · 工具算出来的量怎么命名?会不会把现有的多级归档切断?

问题是什么:工具会生成一些计算结果(比如「5 分钟平均功率」「全站总功率」),这些结果也写回 TB 当作遥测。要防两件事:一是页面上分不清「设备上报的原始值」和「算出来的值」;二是算出来的值又触发一遍计算,形成死循环。

原来的方案是「算出来的值统一加前缀,凡是带前缀的一律不再触发计算」。但你们现有的多级归档(5 分钟 → 1 小时 → 1 天)和分层汇总,正是靠「上一级结果再触发下一级」工作的,一刀切会把它们切断。

我们希望的结果:

- 工具新生成的结果一律加 calc_ 前缀,工具界面上自动加、不能手改。

- 老站点已经在用的结果量(如 PAvg5m)不改名,不动历史数据。工具只生成一份「建议改名清单」,一期不执行。

- 多级归档 / 分层汇总走白名单:工具从配置里自动算出「哪些结果还要触发下一级」,只放行这些,其他带前缀的一律不再触发。白名单不需要人维护。

需要你确认:

☐ 同意

☐ 除了「分/时/天归档」和「4 分组 + 1 汇总」,你们还有没有别的「结果再触发计算」的链路?(有的话列出:______)

☐ kz 服务写回 TB 的数据(见 A4)要不要也加 calc_ 前缀?我们建议加,统一当「算出来的值」看(同意 / 不同意)

你的意见:

A4 · kz 报表(收益、日报)数据怎么上页面?★ 需要你评估工作量

问题是什么:现在大屏上的「自然日报表 / 收益」卡片是前端直接调 kz 服务的接口拿数据。新架构里,页面配置只有五种取数方式,全部是「从 TB 读」,装不下「前端直接调另一个服务」。

两条路:

|  | 路线 B(我们希望) | 路线 A(备选) |
| --- | --- | --- |
| 做法 | kz 每天算完报表,把结果写回 TB(作为站点资产的遥测,如 calc_revenue_daily);页面像读其他遥测一样读它 | 页面配置加一种「调外部服务」的取数方式;tbClient 里加一个调 kz 的实现 |
| 谁改 | 你:kz 侧加一步回写(估 0.5–1 天) | YY:tbClient 加实现 + 一个专用报表组件(估 0.5 天) |
| 好处 | 你的应用、单文件大屏都不用知道 kz 的地址,也不用配反代;历史数据自然保留,曲线组件直接画 | 不动 kz |
| 坏处 | 要改 kz | 前端多一条数据通道;每个部署环境都要配 kz 地址;报表只能看 kz 当前返回的,没历史 |

我们希望的结果:走 B。如果你评估 kz 侧回写 2 周内做不了,一期先走 A 过渡,并在契约里标「过渡,二期迁 B」。

需要你确认:

☐ 选 B,kz 回写可以做,预计完成时间:______(最晚第 2 周末)

☐ 选 A 过渡,原因:______

☐ kz 回写时,写到哪个资产、写哪几个量、多久写一次——你定,我们只要求量名以 calc_ 开头并告诉我们名字:______

你的意见:

B. 页面配置文件的几个小细节(技术确认,过一眼即可)

页面配置文件(我们叫它 PageConfig)由渲染器包定义,你的应用只需要「拿到它、交给渲染器」,不需要理解每个字段。以下几点会影响你写代码时的类型,顺手确认一下。

| # | 细节 | 我们希望 | 同意? |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 历史曲线的时间窗口怎么写 | 字符串,数字 + 单位:15m、24h、7d |  |
| B2 | 一张图多条线怎么表达 | 同一个绑定位允许写成数组,一条线一项;单条线可以不用数组 | ☐统一数组，单条就数组一个选项即可 |
| B3 | 卡片 id 怎么起 | w-<槽位名>,同一页面内唯一;工具自动生成 |  |
| B4 | 告警列表按类型过滤 | 绑定里可选填 types: ["通讯中断", "电压越限"],不填就是全部 |  |
| B5 | 开关 / 按钮这类「可操作」的卡片 | 一期不做。配置文件里保留字段,渲染器看到只画成灰色禁用态,不会真的下发指令 |  |
| B6 | 页面标题、导航菜单、时钟 | 不在页面配置里,由你的应用自己画;页面配置只管内容区 |  |

你的意见:

C. tbClient 包(你负责开发)——我们的需求

这个包是把你现有的 core/request.js(HTTP 请求、401 处理)和 core/websocket.js(WebSocket、重连、告警订阅)包一层,让渲染器和部署工具也能用。不要求重写,不要求去掉 axios。以下是我们需要它提供的能力,具体怎么实现你定。

| # | 需求 | 说明 | 能做? |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 订阅实时值 / 属性 / 告警,返回一个「取消订阅」函数 | 组件卸载时要能退订 |  |
| C2 | 查历史时按窗口长度自动选聚合粒度 | 2 小时以内原始点;2–24 小时 5 分钟平均;1–7 天 1 小时;更长 1 天。不然 24 小时曲线上万个点会卡死(现有工具踩过) |  |
| C3 | 对外暴露连接状态:connecting / live / offline | 渲染器在页面角上显示「离线 / 重连中」徽标 | 这个信息对用户来说没意义 |
| C4 | TB 推过来的值统一转成数字 | TB 推的是字符串 "78.5",包里转成 78.5;不存在的量返回 null 不要报错 | 无法做到，订阅时是数值变动就会返回，所以字段会有缺失，可以在组件中对字段进行判断，只有存在才会更新 |
| C5 | 登录两种方式都支持 | 部署工具自己用账号密码登录;你的应用把已有 token 塞进来 |  |
| C6 | 错误分三类 | 网络错误(自动重试)、登录过期(通知调用方重新登录)、业务错误(直接抛出) |  |
| C7 | 提供 Vue 用法 | provideTbClient() / useTbClient() / useTelemetry(设备, 量列表),组件卸载自动退订 | ☐待沟通 |
| C8 | 包成 npm 包放进 monorepo(dev/packages/tb-client),带 TypeScript 类型 | 类型不用一次写全,先把对外方法的签名写出来 | ☐现有vue项目用的是js，未引入ts，ts类型 约束太强，适合多人开发，可考虑npm包不使用ts。如果双方格式不一致，后期props数据格式处理麻烦 |

不要求:只有一条 WebSocket、订阅去重 / 引用计数、去掉对 axios 的依赖、支持小程序 / Node。这些都是二期。

需要你确认:

☐ request.js / websocket.js 是复制一份进 tb-client 包,还是包直接 import 你应用里的?(我们建议复制一份进包、包成为唯一来源,你的应用之后改为用包;但由你定:直接import进去，底层架构是一样的)

☐ 第 1 周周五(D5)能交出 C1 / C2 / C3 三项可用的 0.1 版?(能 / 不能,预计:______)

你的意见:

C1能提供，c2是npm组件实现，时间窗口配置项在json中解析即可。

D. 你的应用怎么接 + 环境与时间

D1 · 接线图组件

现在接线图在你的应用里。我们需要它变成「只吃 props、不依赖你应用内部状态」的组件,注册进渲染器,放到页面模板的主视区。

我们希望:props 形状为 { svg: SVG 内容或地址, mapping: [{ 元素 id, 量名 }], values: { 量名: 值 } }。渲染器负责把值订好塞进 values,组件只管把值画到对应的 SVG 元素上。

☐ 可以,预计完成:______(计划第 2 周末前)

☐ 现在的接线图依赖了什么应用内部的东西(store / 路由 / 全局变量)?列一下:______

D2 · 你的应用怎么显示配置好的页面

我们希望:加一个路由 /scada/:assetId;进入时读该资产上的 pageConfig 属性,交给 <ScadaPage> 渲染。页面列表 = 查站点资产下类型为 ScadaPage 的子资产。菜单、标题、时钟你现有的怎么做就怎么做。

同意

☐ 你们现在的菜单是从 TB 的 menu 资产读的,新页面要不要也自动进菜单?(要 / 不要 / 以后再说√)

意见：自动生成新页面，需要使用node服务自动创建，并且需要编译打包，这个可行性需考虑

D3 · 代码怎么组织

三个包放在一个 monorepo(dev/,已在 GitHub 私有库 YepYepFrank/scada-deploy-tool)。你的应用有两种接法:

☐ 方案一:你的应用也搬进这个 monorepo(dev/apps/host-app),改包即刻生效,最省事

☐ 方案二:你的应用留在自己的仓库,开发期用 file:../dev/packages/... 链接,正式版按 git tag 取

我们两种都行,略倾向方案一(第 2–4 周渲染器每天都在改,不用来回发版)。

D4 · 环境

☐ 生产镜像 TB(192.168.20.61)可以随便写(规则链、资产、Customer 分配)?(是 / 有限制:______)

☐ 给我们一个客户账号(TB 里的 CUSTOMER_USER)用于「以客户视角预览」验证。账号名:______(密码走 .env.local,不要写在这份文档里)

☐ 第 4 周验收用哪个真实站点?(默认仙人山镜像数据;换别的请写:______)

D5 · 时间

☐ 第 1 周周一、周二两天能全程参与定这些问题?(能 / 只能:______)

☐ 之后每周大约能投入 2.5 个工作日?(能 / 实际:______)

☐ 第 2–3 周渲染器改动频繁,你的应用能每天拉一次最新包吗?(能 / 隔天 / 其他:______)

填完之后

- 把这份文件填好,直接提交到仓库(docs/决策记录/ 目录)或发回给 YY。

- YY 把 A1–A4 的结论写进 ADR-001 ~ 004 并改状态为「已采纳」,B / C 的结论写进契约文件 契约-v1.md,当天冻结。

- 冻结之后要改,走新 ADR,双方都知道。

签字:YY __________  同事 ___庄艳芹_______  日期 ___2026-09-04_______