WebSocket订阅接口

仪表盘订阅参数-解析字段说明

| - 分类 | - 中文名/key | - 数据类型 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 站内概况 | - 总用电功率： - totalConsumptionPower - 总发电功率： - totalGenerationPower | - 双精度：0.00 | - 单位KW |
| - 告警信息 | - 告警详情：alarmDetail 时间：ts | - 字符类型 | - 废弃 - 变为：第2章节 |
| - 新能源 | - ====光伏发电==== - 装机容量： pvInstalledCapacity 单位KW - 在线容量： - pvOnlineCapacity 单位KW - 实发功率： - pvActualPower - 单位KW - 发电总量: - pvTotalGeneration - 单位MWh - 收益总量： pvTotalIncome - 单位万元 |  |  |
|  | - ====风力发电==== - 装机容量： pvInstalledCapacity 单位KW - 在线容量： - pvOnlineCapacity 单位KW - 实发功率： - pvActualPower - 单位KW - 发电总量: - pvTotalGeneration - 单位MWh - 收益总量： pvTotalIncome - 单位万元 |  |  |
|  | - ====柔直互联==== - 装机容量 - pvInstalledCapacity 单位KW - 在线容量： - pvOnlineCapacity 单位KW - 当前功率： currentPower - 单位KW - 正向转移电量: - forwardEnergy - 单位MWh - 反向转移电量： - reverseEnergy - 单位MWh |  |  |
|  | - ====储能系统==== - 装机容量 (功率/容量)： installedCapacity/ratedEnergy - 单位：kW / kWh - 在线容量 (功率/容量)： onlineCapacity/availableEnergy - 单位：kW / kWh - 实时功率： realtimePower - 单位：kW 充电总量： totalCharge 单位：MWh 放电总量： totalDischarge 单位：MWh 总SOC值： - totalSoc - 单位：% |  |  |
|  | - ====EV充电==== - 枪头数 / 在用数 evGunTotal/ evGunInUse 单位：个 - 装机容量: - installedCapacity 单位：kW - 限制功率： powerLimit 单位：kW 实时功率： realtimePower 单位：kW 充电总量： totalCharge 单位：MWh |  |  |
| - 运营简况 | - 用电总量： totalConsumption 单位：MWh 发电总量: - totalGeneration 单位：MWh EV充电量: - evChargingVolume 单位：MWh 售电收益: revenueSales 单位：万元 减支收益: revenueSavings 单位：万元 碳减排量: carbonReduction - 万tCO2 - 储能循环数: - storageCycles 单位：次 |  |  |
| - 运营简况-图表 | - 绿电自洽率： metricGreenSufficiencyRate - 单位：% 绿电消纳率： metricGreenConsumptionRate 单位：% 柔直利用率: metricSoftLinkUtilizationRate - 单位：% 电桩利用率: metricEvChargerUtilizationRate 单位：% |  |  |
| 明日预测-用电预测 | - 用电总量 (预测): - forecastConsumptionTotal 单位：MWh 峰值功率 (预测): forecastConsumptionPeakPower 单位：MW 峰值时段 (预测): forecastConsumptionPeakTimeRange 单位：HH:MM 至 HH:MM |  |  |
| - 明日预测-发电预测 | - 发电总量 (预测): forecastGenerationTotal 单位：MWh 峰值功率 (预测): forecastConsumptionPeakPower 单位：MW 峰值时段 (预测): forecastConsumptionPeakTimeRange 单位：HH:MM 至 HH:MM |  |  |
| - 实时曲线 | - 负荷总功率： - tsLoadPowerTotal 单位：kW |  |  |
|  | - 光伏出力总功率： - tsPvPowerTotal 单位：kW |  |  |
|  | - 风电出力总功率: - tsWindPowerTotal 单位：kW |  |  |
|  | - 绿电出力总功率: - tsGreenPowerTotal - 单位：kW |  |  |
|  | - EV充电总功率: tsEvPowerCharging 单位：kW |  |  |
|  | - EV充电限制功率: - tsEvPowerLimit 单位：kW |  |  |
|  | - 主变容量: tsTransformerCapacityRated 单位：kVA |  |  |
|  | - 联络线交换功率（有正负） tsGridExchangePower 单位：kW |  |  |
|  | - 预测负荷功率 tsLoadPowerForecast 单位：kW |  |  |
|  | - 预测发电出力: tsGenerationPowerForecast 单位：kW |  |  |
| - 历史曲线 | 总用电量： - histConsumptionTotal 单位：kWh |  |  |
|  | 总发电量： histGenerationTotal 单位：kWh |  |  |
|  | EV总充电量： histEvEnergyTotal 单位：kWh |  |  |
|  | 储能充电总电量： histStorageEnergyCharge 单位：kWh |  |  |
|  | 储能放电总电量: histStorageEnergyDischarge 单位：kWh |  |  |
|  | 柔直交换总电量： histSoftlinkEnergyTotal 单位：kWh |  |  |
|  | 储能循环数/利用率: 循环数: histStorageCycles 单位：次 利用率： histStorageUtilizationRate 单位：% |  |  |
|  | 电桩利用率: histEvUtilizationRate 单位：% |  |  |
|  | 柔直利用率: histSoftlinkUtilizationRate 单位：% |  |  |
|  | 绿电消纳率: histGreenConsumptionRate - 单位：% |  |  |
|  | 绿电自洽率: histGreenSelfSufficiencyRate 单位：% |  |  |

实时告警-开关量

通讯方式

- websocket

请求报文

{

"cmds": [

{

"type": "ALARM_DATA",

"query": {

"entityFilter": {

"type": "deviceType", // 筛选模式：按“设备类型”筛选

"resolveMultiple": true,

"deviceTypes": [

"default" // 类型名称：名为 "default"

],

"deviceNameFilter": ""

},

"pageLink": {

"page": 0,

"pageSize": 10,

"textSearch": null,

"typeList": [],

"severityList": [],

"statusList": [],

"searchPropagatedAlarms": false,

"sortOrder": {

"key": {

"key": "createdTime",

"type": "ALARM_FIELD"

},

"direction": "DESC"

},

"timeWindow": 2592000000// 最近时间条件 7200000=2小时内

},

"alarmFields": [

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "createdTime" // 告警产生的时间

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "originatorDisplayName" // 产生告警的设备/实体名称

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "type" //告警类型

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "severity" // 告警严重程度

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "status" // 告警当前状态（如：活动、清除）

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "assignee" // 告警分配给谁（负责人）

}

],

"entityFields": [],

"latestValues": []

},

"cmdId": 2

}

]

}

响应数据

{

"cmdId": 4,

"data": {

"data": [

{

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "82cc6640-4ea5-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"latest": {},

"id": {

"entityType": "ALARM",

"id": "01fcd65f-05d2-4c44-93b0-9c83faabf989"

},

"createdTime": 1779180510847,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "4f3f1a00-4ea2-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"customerId": null,

"type": "高于26度报警",

"originator": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "82cc6640-4ea5-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"severity": "CRITICAL",

"acknowledged": false,

"cleared": false,

"assigneeId": null,

"startTs": 1779180509814,

"endTs": 1779180509814, // 最新更新时间

"ackTs": 0,

"clearTs": 0,

"assignTs": 0,

"details": {},

"propagate": false,

"propagateToOwner": false,

"propagateToTenant": false,

"propagateRelationTypes": [],

"originatorName": "次卧空调",

"originatorLabel": "空调002",

"originatorDisplayName": "空调002",

"assignee": null,

"name": "高于26度报警",

"status": "ACTIVE_UNACK"

},

{

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "82cc6640-4ea5-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"latest": {},

"id": {

"entityType": "ALARM",

"id": "c4700b6e-93bc-4a86-9954-c70993beb3e6"

},

"createdTime": 1779180509909,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "4f3f1a00-4ea2-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"customerId": null,

"type": "开关量告警",

"originator": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "82cc6640-4ea5-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"severity": "CRITICAL",

"acknowledged": false,

"cleared": false,

"assigneeId": null,

"startTs": 1779180509814,

"endTs": 1779180509814, // 最新更新时间-报警时间使用这个

"ackTs": 0,

"clearTs": 0,

"assignTs": 0,

"details": {   // 报警详情

"switch_state": 1, // 报警状态 =1报警

"alarmDetail": "开关合闸", // 报警内容

"lastReportTime": "1779180509814" // 报警时间

},

"propagate": false,

"propagateToOwner": false,

"propagateToTenant": false,

"propagateRelationTypes": [],

"originatorName": "次卧空调",// 设备名称

"originatorLabel": "空调002",// 标签

"originatorDisplayName": "空调002",

"assignee": null,

"name": "开关量告警",

"status": "ACTIVE_UNACK"

}

],

"totalPages": 1,

"totalElements": 2,

"hasNext": false

},

"update": null,

"errorCode": 0,

"errorMsg": null,

"allowedEntities": 10000,

"totalEntities": 10,

"cmdUpdateType": "ALARM_DATA"

}

返回报文主要参数说明：

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| originatorName | 设备/资产名称 |  |
| originatorLabel | 设备/资产标签 |  |
| endTs/lastReportTime | 最新报警发生事件 | 注意：lastReportTime在模拟环境中可能取不到，建议使用endTs |
| details | 报警详情 |  |
|  | switch_state ：状态 |  |
|  | alarmDetail ：报警内容 |  |
|  | lastReportTime：报警时间 | 注意：模拟环境可能获取不到 |
| severity | 告警级别 | CRITICAL（严重）、MAJOR（主要）、MINOR（次要）、WARNING（警告） |

实时告警-电压越限

通讯方式

- Websocket

响应数据

{

"alarmDetail": "电压告警 PDR1_LP1_IED1 Ua=557V(告警) Ub=254V(告警) Uc=343V(告警) ",

"lastReportTime": 1780387964538

}

返回报文主要参数说明：

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| details | 报警详情 |  |
|  | alarmDetail | 报警内容 |
|  | lastReportTime | 报警时间 注意：模拟环境可能获取不到 |
| severity | 告警级别 | CRITICAL（严重）、MAJOR（主要）、MINOR（次要）、WARNING（警告） |

实时告警-基站（支持全站及单个站点）

通讯方式

- Websocket

上行数据包

{

"cmds": [

{

"type": "ALARM_DATA",//

"query": {

"entityFilter": {

"type": "entityList",// 实体过滤器的类型 -固定为entityList

"resolveMultiple": true,

"entityType": "DEVICE",// 实体类型 此处为DEVICE

"entityList": [// 过滤告警查询范围 实体ID

"85052b80-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

]

},

"pageLink": {

"page": 0,

"pageSize": 10,

"textSearch": null,

"typeList": [],

"severityList": [],

"statusList": [],

"searchPropagatedAlarms": false,

"sortOrder": {

"key": {

"key": "createdTime",

"type": "ALARM_FIELD"

},

"direction": "DESC"

},

"timeWindow": 2592000000

},

"alarmFields": [

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "createdTime"

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "originatorDisplayName"

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "type"

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "severity"

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "status"

},

{

"type": "ALARM_FIELD",

"key": "details"

}

],

"entityFields": [],

"latestValues": []

},

"cmdId": 2

}

]

}

关键入参字段解释

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| entityType | 实体类型 | 此处固定为DEVICE |
| entityList | 实体ID清单 | 用于查询哪些实体告警记录 |

下行数据包

{

"cmdId": 2,

"data": {

"data": [

{

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"latest": {},

"id": {

"entityType": "ALARM",

"id": "a2b0a407-b6b7-44d2-929b-a354e9dfddeb"

},

"createdTime": 1785816072173,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"customerId": null,

"type": "系统状态告警-基站",

"originator": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"severity": "MAJOR",

"acknowledged": false,

"cleared": false,

"assigneeId": null,

"startTs": 1785816072106,

"endTs": 1785816072106,// 告警最新时间

"ackTs": 0,

"clearTs": 0,

"assignTs": 0,

"propagate": false,

"propagateToOwner": false,

"propagateToTenant": false,

"propagateRelationTypes": [],

"originatorName": "BS_2_SENS",// 告警源设备名称

"originatorLabel": "基站储能项目2_安全检测传感器",// 告警源设备标签

"originatorDisplayName": "基站储能项目2_安全检测传感器",

"assignee": null,

"name": "系统状态告警-基站",

"status": "ACTIVE_UNACK",

"details": {// 告警详情

"alarmDetail": "设备[BS_2_SENS]系统状态异常",// 告警详情

"lastReportTime": 1785816072159

}

},

{

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"latest": {},

"id": {

"entityType": "ALARM",

"id": "5bb65e06-de67-4d00-8667-c74e2595ec8e"

},

"createdTime": 1785816072171,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"customerId": null,

"type": "烟感告警-基站",

"originator": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"severity": "CRITICAL",// 告警级别

"acknowledged": false,

"cleared": false,

"assigneeId": null,

"startTs": 1785816072106,

"endTs": 1785816072106,

"ackTs": 0,

"clearTs": 0,

"assignTs": 0,

"propagate": false,

"propagateToOwner": false,

"propagateToTenant": false,

"propagateRelationTypes": [],

"originatorName": "BS_2_SENS",

"originatorLabel": "基站储能项目2_安全检测传感器",

"originatorDisplayName": "基站储能项目2_安全检测传感器",

"assignee": null,

"name": "烟感告警-基站",

"status": "ACTIVE_UNACK",

"details": {

"alarmDetail": "设备[BS_2_SENS]烟感状态异常,可能着火",

"lastReportTime": 1785816072159

}

}

],

"totalPages": 1,

"totalElements": 2,

"hasNext": false

},

"update": null,

"errorCode": 0,

"errorMsg": null,

"allowedEntities": 10000,

"totalEntities": 2,

"cmdUpdateType": "ALARM_DATA"

}

响应数据

{

"alarmDetail": "设备[BS_2_SENS]烟感状态异常,可能着火",

"lastReportTime": 1785816072159

}

返回报文主要参数说明：

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| details | 报警详情 |  |
|  | alarmDetail | 报警内容 |
|  | lastReportTime | 报警时间 注意：模拟环境可能获取不到 |
| severity | 告警级别 | CRITICAL（严重）、MAJOR（主要）、MINOR（次要）、WARNING（警告） |

安全指标-基站（支持全站或单个站）

通讯方式

- Websocket

上行数据包

{

"cmds": [

{

"type": "ENTITY_DATA",

"query": {

"entityFilter": {

"type": "entityList",// 实体过滤器的类型-此处为entityList

"resolveMultiple": true,

"entityType": "DEVICE",// 实体类型-此处为DEVICE

"entityList": [// 实体ID集合

"85052b80-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

]

},

"pageLink": {

"page": 0,

"pageSize": 10,

"textSearch": null,

"dynamic": true,

"sortOrder": null

},

"entityFields": [

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "name"

},

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "label"

},

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "additionalInfo"

}

],

"latestValues": [

{

"type": "TIME_SERIES",

"key": "SYS_NORMAL"

}

]

},

"latestCmd": {

"keys": [

{

"type": "TIME_SERIES",

"key": "SYS_NORMAL"

}

]

},

"cmdId": 2

}

]

}

关键入参字段解释

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| entityType | 实体类型 | 此处固定为DEVICE |
| entityList | 实体ID清单 | 用于查询哪些实体告警记录 |

下行数据包

{

"cmdId": 2,

"data": {

"data": [

{

"entityId": {//  实体ID

"entityType": "DEVICE",

"id": "85052b80-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"latest": {

"ENTITY_FIELD": {// 实体名称

"name": {

"ts": 1785821797678,

"value": "BS_1_SENS"

},

"additionalInfo": {

"ts": 1785821797678,

"value": "{\"description\":\"基站储能项目1_安全检测传感器\",\"lastConnectedGateway\":\"84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe\"}"

},

"label": {// 实体标签

"ts": 1785821797678,

"value": "基站储能项目1_安全检测传感器"

}

},

"TIME_SERIES": {// 最新遥测值-对应的状态栏字段及值

"SYS_NORMAL": {// 系统状态 1正常 0不正常

"ts": 1785821716950,

"value": "1"

}

}

},

"timeseries": {},

"aggLatest": {}

},

{

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"latest": {

"ENTITY_FIELD": {

"name": {

"ts": 1785821797678,

"value": "BS_2_SENS"

},

"additionalInfo": {

"ts": 1785821797678,

"value": "{\"lastConnectedGateway\":\"96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe\"}"

},

"label": {

"ts": 1785821797678,

"value": "基站储能项目2_安全检测传感器"

}

},

"TIME_SERIES": {

"SYS_NORMAL": {

"ts": 1785821715537,

"value": "1"

}

}

},

"timeseries": {},

"aggLatest": {}

}

],

"totalPages": 1,

"totalElements": 2,

"hasNext": false

},

"update": null,

"errorCode": 0,

"errorMsg": null,

"allowedEntities": 10000,

"cmdUpdateType": "ENTITY_DATA"

}

响应数据

返回报文主要参数说明：

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| entityId | 实体ID |  |
|  | Id |  |
| ENTITY_FIELD | 实体对象 |  |
|  | name | 实体名称 |
|  | label | 实体标签 |
| TIME_SERIES | 遥测值对象 |  |
|  | SYS_NORMAL | 系统状态 1正常 0异常 |

网关设备状态订阅

通讯方式

- Websocket

请求数据

{

"cmds": [

{

"type": "ENTITY_DATA", // 命令类型，固定为：ENTITY_DATA

"query": {

"entityFilter": { // 实体过滤器，指定要订阅的目标实体

"type": "singleEntity",

"singleEntity": {// 具体的实体

"entityType": "DEVICE",// 实体类型，固定为： DEVICE

"id": "815f3d00-6fa7-11f1-bef4-fdadb5ffa078" // 设备ID

}

},

"pageLink": {

"page": 0,

"pageSize": 10,

"textSearch": null,

"dynamic": true,

"sortOrder": null

},

"entityFields": [// 需要订阅的实体基础字段数组

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "name"

},

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "label"

},

{

"type": "ENTITY_FIELD",

"key": "additionalInfo"

}

],

"latestValues": [// 需要订阅的最新数据值数组

{

"type": "ATTRIBUTE",// 数据类型，固定为：ATTRIBUTE

"key": "active" // 属性键名 此处为active

}

]

},

"latestCmd": {// 列出需要订阅的最新数据键值对

"keys": [

{

"type": "ATTRIBUTE",// 和latestValues的type-key保持一致

"key": "active"// 和latestValues的type-key保持一致

}

]

},

"cmdId": 2

}

]

}

响应数据

"latest": {

"ATTRIBUTE": { // 服务端属性

"active": {// 设备状态字段

"ts": 1782292221417,

"value": "true"//  在线 true  离线false

}

}

}

返回报文主要参数说明：

| 字段 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| latest | 最新数据 |  |
|  | active | 设备在线状态字段 在线 true 离线false |
|  | ts | 状态更新时间 |
|  | SYS_NORMAL | 基站运行状态：【遥测】 1正常 0告警 |

TB的HTTP协议接口

资产类-历史统计按年按月

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/5df01d70-53fb-11f1-9f98-5bb4d75019f9/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/${deviceType}/${ID}/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceType | - 类型 | - 字符 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE |
| - ID | - ID值 | - 字符 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 | - 取月初第一天0时0分0秒数据 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 | - 取月末最后一天23时59分59秒数据 【注意：按月统计时最好分月查询，因为连续月份interval值是不一样的】 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 按分、按时、按天、按月、按年。 - 示例（ms）： 分=60000 - 时=3600000 - 天=86400000 - 月=自行计算有28天、29天、30天、31天 - 年=自行计算有365、366等 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 支持 AVG（平均值） SUM（求和） MAX（最大值） MIN（最小值） COUNT（计数） |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026年5月1日0时0分0秒~6月1日23时59分59秒数据按照天统计平均值

http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/5df01d70-53fb-11f1-9f98-5bb4d75019f9/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"tsLoadPowerTotal": [

{

"ts": 1779249600000,

"value": "14407.444444444445"

},

{

"ts": 1779336000000,

"value": "13190.0"

},

{

"ts": 1779768000000,

"value": "13199.0"

},

{

"ts": 1779854400000,

"value": "50199.0"

},

{

"ts": 1780286400000,

"value": "13532.333333333334"

}

]

}

设备类-历史统计按年按月

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/DEVICE/5df01d70-53fb-11f1-9f98-5bb4d75019f9/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/${deviceType}/${ID}/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceType | - 类型 | - 字符 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE |
| - ID | - ID值 | - 字符 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 | - 取月初第一天0时0分0秒数据 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 | - 取月末最后一天23时59分59秒数据 - 【注意：按月统计时最好分月查询，因为连续月份interval值是不一样的】 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 按分、按时、按天、按月、按年。 - 示例（ms）： 分=60000 - 时=600000 - 天=86400000 - 月=自行计算有28天、29天、30天、31天 - 年=自行计算有365、366等 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 支持 AVG（平均值） SUM（求和） MAX（最大值） MIN（最小值） COUNT（计数） |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026年5月1日0时0分0秒~6月1日23时59分59秒数据按照天统计平均值

http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/DEVICE/5df01d70-53fb-11f1-9f98-5bb4d75019f9/values/timeseries?keys=tsLoadPowerTotal&startTs=1777824000000&endTs=1783008000000&interval=86400000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"tsLoadPowerTotal": [

{

"ts": 1779249600000,

"value": "14407.444444444445"

},

{

"ts": 1779336000000,

"value": "13190.0"

},

{

"ts": 1779768000000,

"value": "13199.0"

},

{

"ts": 1779854400000,

"value": "50199.0"

},

{

"ts": 1780286400000,

"value": "13532.333333333334"

}

]

}

获取所有设备(组装1级栏目/网关)

接口地址：

- /api/tenant/devices?page=0&pageSize=10000

- 说明：pageSize 根据实际情况来，目的一页拉出来所有设备数据

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - page | - 页码数 | - 整形 | - 从0开始 |
| - pageSize | - 每页显示数 | - 整形 |  |

请求示例：

- 组装示例：

- 郭村服务区

- 响应数据：

{

"data": [

{

"id": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "828e26e0-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16"

},

"createdTime": 1780362055758,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "4f3f1a00-4ea2-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"customerId": {

"entityType": "CUSTOMER",

"id": "13814000-1dd2-11b2-8080-808080808080"

},

"name": "郭村服务区网关", // 1级栏目名称（这个一般为英文）

"type": "default",

"label": "郭村服务区", // 1级栏目类型名称（实际使用此名称）

"deviceProfileId": {

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "bc436800-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16"

},

"firmwareId": null,

"softwareId": null,

"externalId": null,

"version": 2,

"additionalInfo": {

"gateway": true, // getway = true 表示网关，作为1级栏目

"overwriteActivityTime": false,

"description": ""

},

"deviceData": {

"configuration": {

"type": "DEFAULT",

"type": "DEFAULT"

},

"transportConfiguration": {

"type": "DEFAULT"

}

}

},

{

"id": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "d9f7d310-5002-11f1-bd27-cdb7307694eb"

},

"createdTime": 1778810860224,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "4f3f1a00-4ea2-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"customerId": {

"entityType": "CUSTOMER",

"id": "13814000-1dd2-11b2-8080-808080808080"

},

"name": "次卧湿度仪",

"type": "default",

"label": "",

"deviceProfileId": {

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "4f7f7e60-4ea2-11f1-b2d1-5972f1b7b6c8"

},

"firmwareId": null,

"softwareId": null,

"externalId": null,

"version": 1,

"additionalInfo": {

"gateway": false,

"overwriteActivityTime": false,

"description": ""

},

"deviceData": {

"configuration": {

"type": "DEFAULT",

"type": "DEFAULT"

},

"transportConfiguration": {

"type": "DEFAULT"

}

}

}

]

}

获取关联设备(组装2级栏目)【废弃-使用7.9接口】

接口地址：

- http://localhost:8080/api/relations/info?fromId=828e26e0-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16&fromType=DEVICE

- 1级栏目ID：828e26e0-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceId | - 设备ID | - 整形 | - 网关设备ID |

请求示例：

- 组装示例：

- 郭村服务区

- T温湿度传感器01

- 响应数据：

[

{

"from": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "828e26e0-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16"// 1级栏目ID

},

"to": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "eb672990-5d66-11f1-9a86-df36ae69380a"// 2级栏目ID即设备ID

},

"type": "Contains",

"typeGroup": "COMMON",

"version": 17487,

"fromName": null,

"toName": "T温湿度传感器01",// 2级栏目名称

"additionalInfo": null

}

]

获取设备遥测属性(组装3级栏目)

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/DEVICE/eb672990-5d66-11f1-9a86-df36ae69380a/keys/timeseries

- 2级栏目ID：eb672990-5d66-11f1-9a86-df36ae69380a

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceId | - 设备ID | - 整形 | - 设备ID |

请求示例：

- 组装示例：

- 郭村服务区

- T温湿度传感器01

- temperature

- humidity

- 响应数据：

[

"temperature",

"humidity"

]

最终效果：

菜单接口(动态组装菜单)

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/a0553170-5da9-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/attributes/SERVER_SCOPE

- 资产ID：a0553170-5da9-11f1-90ba-53cf2ab0fe96

- 在平台中资产管理-标签为”平台菜单”的资产ID查询

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - AssetId | - 资产ID | - 整形 | - 资产ID |

请求示例：

- 组装示例：

- 菜单0

- 一次图

- 菜单1

- 报表

- 响应数据：

[

{

"lastUpdateTs": 1780312083869,

"key": "菜单1", // 可以作为1级菜单

"value": {

"一次图": "对应的参数"// key 为2及菜单，或者对应参数编制JSON格式做更多及菜单

}

},

{

"lastUpdateTs": 1780312126297,

"key": "菜单2",

"value": {

"报表": "对应的参数"

}

},

{

"lastUpdateTs": 1780312219605,

"key": "菜单0",

"value": {

"平台总览": "对应的参数"

}

},

{

"lastUpdateTs": 1780312273053,

"key": "菜单3",

"value": {

"实时数据": "对应的参数"

}

}

]

遥测单位名称匹配接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/7fe77880-5fed-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/attributes/SERVER_SCOPE

- 资产ID：7fe77880-5fed-11f1-90ba-53cf2ab0fe96

- 在平台中资产管理-标签为”单位名称匹配表”的资产ID查询

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - AssetId | - 资产ID | - 整形 | - 资产ID |

请求示例：

- 响应数据：

[

{

"lastUpdateTs": 1780560948196,

"key": "P",  // 遥测 英文名

"value": {

"name": "有功功率",// 遥测 中文名

"unit": "kW"// 遥测单位

}

},

{

"lastUpdateTs": 1780561104917,

"key": "switch_state",// 遥测 英文名

"value": {

"name": "开关状态",// 遥测 中文名

"val": { // 遥测状态

"0": "分",

"1": "合"

}

}

}

]

一次图图纸查询接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/attributes/SERVER_SCOPE

- 资产ID：33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96

- 在平台中资产管理-名称为”一次图功能接口”的资产ID查询

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - AssetId | - 资产ID | - 整形 | - 资产ID |

请求示例：

- 响应数据：

[

{

"lastUpdateTs": 1780722243361,

"key": "tuList",

"value": "[]"

}

]

一次图图纸新增/修改接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/SERVER_SCOPE

- 资产ID：33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - KEY | - 属性key名称 | - 字符 | - 即将新增/修改的key名称 |
| - VALUE | - 属性值 | - JSON | - 即将新增/修改的值 |

请求示例：

- 请求参数：
注意：每次只能新增/修改一条key，不可以多条同时新增修改

{

"tuList": "[{\"key\":\"0\"}]"

}

- 响应数据：

一次图图纸删除接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/ASSET/33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/SERVER_SCOPE?key=pic

- 资产ID：33ecb020-60b6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96

请求方式：

- DELETE

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - key | - 属性key名称 | - 字符 | - 即将删除的key名称 |

请求示例：

- 请求参数：

- 响应数据：

峰谷套利方案RPC下发接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/rpc/oneway/349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 设备ID：349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - method | - 方法名 | - 字符 | - 根据业务固定值 |
| - params | - 参数属性 | - JSON | - 根据业务动态JSON |
| - act说明：前12位为月份配置，0：计划A，1:计划B，2:计划C； - 后面每24个值为一组，代表：一天24小时的时段配置 - 尖0、峰1、平2、谷3、深4 - exeTime说明：执行方式（支持即时生效、次日生效、指定日期生效三种模式） - 示例： - 即刻执行：如2026-07-09 00:00:00 000（1783526400000）为7月9日当日时间执行 - 次日生效：如2026-07-10 00:00:00 000（1783612800000）为次日7月10日执行 - 执行日期生效：如2026-12-10 00:00:00 000（1796832000000）为12月10日执行； - 该字段为13位时间戳 |  |  |  |

请求示例：

- 请求参数：

{

"method": "time_slot_cfg",

"params": {

"act": [0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2

],// 方案

"exeTime": 1783526400000,    // 执行时间

"deviceId":"网关下指定设备"   // 可选

}

}

- 响应数据：

返回200或504，200表示已发送并送达，504表示已发送

示例：

网关订阅TOPIC：v1/devices/me/rpc/request/+

响应：

{

"success": true,

"result": "time synced"

}

获取设备端最新峰谷套利方案接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/attributes/CLIENT_SCOPE

- deviceId设备ID：6fc07390-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceId | - 设备ID | - 字符 |  |

返回报文

- 数组对象

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - lastUpdateTs | - 时间戳 | - 长整形 |  |
| - key | - 属性key | - 字符 | - ①monthPlansArr：月绑定方案 ②aPlansArr：方案A - ③bPlansArr：方案B - ④cPlansArr：方案C - ⑤version：版本 ⑥appliedAt：提交上报时间戳 |
| - value | - 属性数据对象 | - 数组/长整型等 |  |

请求示例：

- 请求参数：

http://localhost:8080/api/plugins/telemetry/DEVICE/6fc07390-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe/values/attributes/CLIENT_SCOPE

- 响应数据：

[

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "bPlansArr",

"value": [4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2]

},

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "monthPlansArr",

"value": [0,0,1,1,2,2,0,0,1,1,2,2]

},

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "cPlansArr",

"value": [4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2]

},

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "version",

"value": 20260703100000

},

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "aPlansArr",

"value": [4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2]

},

{

"lastUpdateTs": 1783558853698,

"key": "appliedAt",

"value": 1721030400000

}

]

审计日志接口

接口地址：

- http://localhost:8080/api/audit/logs?pageSize=10&page=0&sortProperty=createdTime&sortOrder=DESC&startTime=1783489817311&endTime=1783576217311&actionTypes=RPC_CALL&actionTypes=ADDED

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pageSize | - 页显示数 | - INT | - 默认10条每页 |
| - page | - 页码数 | - INT |  |
| - sortProperty | - 排序 | - STRING | - createdTime - 按照创建时间排序 |
| - sortOrder | - 排序方式 | - STRING | - 倒序：DESC |
| - startTime | - 开始时间 | - 长整型 | - 13位时间戳 |
| - endTime | - 结束时间 | - 长整型 | - 13位时间戳 |
| - actionTypes | - 过滤条件 | - STRING | - RPC调用记录： RPC_CALL - 更新属性： ATTRIBUTES_UPDATED |
| - actionTypes说明如果是多个查询使用&连接 - 示例：&actionTypes=RPC_CALL&actionTypes=ATTRIBUTES_UPDATED |  |  |  |

返回报文

- 数组对象

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 时间戳 | - 长整形 |  |
| - -entityName | - 实体名称 | - STRING |  |
| - -userName | - 操作账号 | - STRING |  |
| - -createdTime | - 时间 | - 长整型 | - 13位时间戳 |
| - -actionStatus | - 状态 | - STRING | - 成功：SUCCESS - 失败：FAILURE |
| - -actionData | - 日志详情 | - JSON |  |
| - totalElements | - 记录数 | - INT |  |
| - totalPages | - 总页码数 | - INT |  |
| - hasNext | - 是否下一页 | - Boolean |  |

请求示例：

- 请求参数：

http://localhost:8080/api/audit/logs?pageSize=10&page=0&sortProperty=createdTime&sortOrder=DESC&startTime=1783489817311&endTime=1783576217311&actionTypes=RPC_CALL&actionTypes=ADDED

- 响应数据：

{

"data": [

{

"id": {

"id": "b5a08350-7b58-11f1-b91f-413e25fb3849"

},

"createdTime": 1783575635973,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"customerId": {

"entityType": "CUSTOMER",

"id": "13814000-1dd2-11b2-8080-808080808080"

},

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"entityName": "TEST_网关_状态",

"userId": {

"entityType": "USER",

"id": "48d3ea60-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"userName": "tenant@thingsboard.org",

"actionType": "RPC_CALL",

"actionData": {

"entityId": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"oneWay": true,

"method": "time_slot_cfg",

"params": "{\"act\":[0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2],\"exeTime\":\"\",\"deviceId\":\"网关下指定设备\"}"

},

"actionStatus": "SUCCESS",

"actionFailureDetails": ""

},

{

"id": {

"id": "5dcbc590-7b58-11f1-b91f-413e25fb3849"

},

"createdTime": 1783575488617,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"customerId": {

"entityType": "CUSTOMER",

"id": "13814000-1dd2-11b2-8080-808080808080"

},

"entityId": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"entityName": "TEST_网关_状态",

"userId": {

"entityType": "USER",

"id": "48d3ea60-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"userName": "tenant@thingsboard.org",

"actionType": "RPC_CALL",

"actionData": {

"entityId": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"oneWay": true,

"method": "time_slot_cfg",

"params": "{\"act\":[0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2],\"exeTime\":\"\",\"deviceId\":\"网关下指定设备\"}"

},

"actionStatus": "FAILURE",

"actionFailureDetails": "RPC Error: NO_ACTIVE_CONNECTION"

}

],

"totalPages": 1,

"totalElements": 2,

"hasNext": false

}

级联菜单(2次封装)-支持2级【计划接口】

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/menu?typeName=gateway

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - typeName | - 类型 | - 字符 | - 传入设备类型： - 例如网关：gateway - 当前只支持网关查询 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - 实体ID | - UUID |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 | - 用于展示名称 |
| - name | - 实体名称 | - 字符 | - 一般为设备英文名称 |
| - typeName | - 实体类型 | - 字符 | - 注意： - 因为部分网关是用于计算类，故展示信息时需要根据typeName过滤掉无需展示的内容； - 只是展示菜单： - gateway：过滤掉部分不参与菜单展示的网关 |
| - children | - 子菜单 | - Json数组 |  |

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"children": [],

"id": "060a9b80-68af-11f1-88d4-69fd056ef03f",

"labelName": "Gateway",

"name": "xrs_fileserver",

"typeName": "gateway"

},

{

"children": [

{

"children": null,

"id": "69e81440-6eb1-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站电力监控管理机",

"name": "RY_GZ_DLJKCOM",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "f0a2cda0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站并网柜测控LSA1420",

"name": "RY_GZ_LSA1420",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "f06660e0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站防逆流装置",

"name": "RY_GZ_BAOHU",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "f01bc350-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能系统",

"name": "RY_GZ_ESS",

"typeName": "default"

}

],

"id": "f00973d0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站mgcc",

"name": "rydq_gz_mgcc",

"typeName": "gateway"

},

{

"children": [

{

"children": null,

"id": "6fc07390-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null,

"name": "次卧空调2222222",

"typeName": "default"

}

],

"id": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "测试用网关",

"name": "TEST_网关_状态",

"typeName": "gateway"

},

{

"children": [

{

"children": null,

"id": "58ac2ba0-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能电表",

"name": "RY_GZ_ESS_METER",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "57bd37c0-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能安全检测传感器",

"name": "RY_GZ_ESS_SENS",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "5727ae80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能PCS",

"name": "RY_GZ_ESS_PCS",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "5776b8e0-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能外部电表",

"name": "RY_GZ_ESS_EXTM",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"name": "RY_GZ_ESS_DEH",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "586118e0-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站液冷机",

"name": "RY_GZ_ESS_TMS",

"typeName": "default"

},

{

"children": null,

"id": "580a1f40-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能BMS",

"name": "RY_GZ_ESS_BMS",

"typeName": "default"

}

],

"id": "57044800-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能系统",

"name": "rydq_gz_ems",

"typeName": "gateway"

}

]

}

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/menu?typeName=gateway

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

服务端扩展业务HTTP协议接口

- 接口地址：http://{IP}:8099/kzserver

- 公共头参Header：

| 字段名 | 中文名 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Authorization | 接口鉴权token | TB登录的token |  |

历史统计按分钟查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/minute/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1781070840000&endTs=1781070900000&interval=60000&agg=AVG

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 | - 否 - 默认值0 | - 取前1分钟第0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-10 13:10:00 - 转时间戳 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 取当前分钟第0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-10 13:11:00 - 转时间戳 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 分=60000 - 默认0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-06-10 13:54:00 000~2026-06-10 14:30:00 000数据

- 按照平均函数查询

http://localhost:8081/kzserver/tskv/minute/telemetry/DEVICE/c57db6a0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1781070840000&endTs=1781070900000&interval=60000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-06-10 13:55:00",

"ts": 1781070900000,

"value": 14862.67,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:01:00",

"ts": 1781071260000,

"value": 16209.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:02:00",

"ts": 1781071320000,

"value": 14826.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:03:00",

"ts": 1781071380000,

"value": 13570.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:18:00",

"ts": 1781072280000,

"value": 14290.833333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:19:00",

"ts": 1781072340000,

"value": 14343.666666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:21:00",

"ts": 1781072460000,

"value": 12918.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:22:00",

"ts": 1781072520000,

"value": 13503.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:23:00",

"ts": 1781072580000,

"value": 11699.833333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:24:00",

"ts": 1781072640000,

"value": 13796.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:25:00",

"ts": 1781072700000,

"value": 13020.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:26:00",

"ts": 1781072760000,

"value": 11768.666666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:27:00",

"ts": 1781072820000,

"value": 13181.5,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:28:00",

"ts": 1781072880000,

"value": 14554.166666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:29:00",

"ts": 1781072940000,

"value": 12933.166666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:30:00",

"ts": 1781073000000,

"value": 12863.833333333334,

"zdValue": null

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2026-06-10 13:55:00",

"ts": 1781070900000,

"value": 12705.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:01:00",

"ts": 1781071260000,

"value": 13505.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:02:00",

"ts": 1781071320000,

"value": 13636.5,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:03:00",

"ts": 1781071380000,

"value": 15095.5,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:18:00",

"ts": 1781072280000,

"value": 13689.666666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:19:00",

"ts": 1781072340000,

"value": 14954.5,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:21:00",

"ts": 1781072460000,

"value": 14972.5,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:22:00",

"ts": 1781072520000,

"value": 12915.166666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:23:00",

"ts": 1781072580000,

"value": 12762.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:24:00",

"ts": 1781072640000,

"value": 13629.166666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:25:00",

"ts": 1781072700000,

"value": 12616.833333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:26:00",

"ts": 1781072760000,

"value": 13869.166666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:27:00",

"ts": 1781072820000,

"value": 12436.666666666666,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:28:00",

"ts": 1781072880000,

"value": 12158.333333333334,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:29:00",

"ts": 1781072940000,

"value": 13469.0,

"zdValue": null

},

{

"createTime": "2026-06-10 14:30:00",

"ts": 1781073000000,

"value": 13503.5,

"zdValue": null

}

]

}

}

历史统计按5分钟查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/minutefive/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1784822400000&endTs=1784908800000&interval=60000&agg=ZD

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 取前1分钟第0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-10 13:10:00 - 转时间戳 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 取当前分钟第0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-10 13:15:00 - 转时间戳 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 分=60000 - 默认为0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-07-24 00:00:00 000~2026-07-25 00:00:00 000数据

- 按照整点函数查询

http://localhost:8099/kzserver/tskv/minutefive/telemetry/DEVICE/6fc07390-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1784822400000&endTs=1784908800000&interval=60000&agg=ZD

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-07-24 10:48:00",

"ts": 1784861280000,

"value": 17140.0,

"zdValue": 17140.0

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2026-07-24 10:48:00",

"ts": 1784861280000,

"value": 17356.0,

"zdValue": 17356.0

}

]

}

}

历史统计按时查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/hour/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1781132400000&endTs=1781136000000&interval=3600000&agg=AVG

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 取前1小时第0分0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-11 07:00:00 000 - 转时间戳 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 取当前小时第0分0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-11 08:00:00 000 - 转时间戳 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 时=60*60*1000 - 默认0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-06-11 00:00:00 000~2026-06-11 10:00:00 0000数据

- 按照平均函数查询

http://localhost:8081/kzserver/tskv/hour/telemetry/ASSET/c57db6a0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1781107200000&endTs=1781143200000&interval=3600000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-06-11 08:00:00",

"ts": 1781136000000,

"value": "14319.75"

},

{

"createTime": "2026-06-11 09:00:00",

"ts": 1781139600000,

"value": "13993.583333333334"

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2026-06-11 08:00:00",

"ts": 1781136000000,

"value": "13994.083333333334"

},

{

"createTime": "2026-06-11 09:00:00",

"ts": 1781139600000,

"value": "15517.666666666666"

}

]

}

}

历史统计按天查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/day/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1780934400000&endTs=1781020800000&interval=86400000&agg=AVG

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 时间戳 - 示例： - 2026-06-10 00:00:00 000 - 转时间戳 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 - 13位 | - 否 - 默认值0 | - 时间戳 - 示例： - 2026-06-11 00:00:00 000 - 转时间戳 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 天=24*60*60*1000 - 默认0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-06-09 00:00:00 000~2026-06-10 00:00:00 0000数据

- 按照平均函数查询

http://localhost:8081/tskv/day/telemetry/DEVICE/c57db6a0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1780934400000&endTs=1781020800000&interval=86400000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-06-10 00:00:00",

"ts": 1781020800000,

"value": "14031.996023138106"

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2026-06-10 00:00:00",

"ts": 1781020800000,

"value": "13929.372740419378"

}

]

}

}

历史统计按月查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/month/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1777564800000&endTs=1780243200000&interval=2678400000&agg=AVG

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 | - 否 - 默认值0 | - 取前1天第0分0秒时间戳 - 示例： - 2026-05-01 00:00:00 000 - 转时间戳 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 取当前天第0分0秒时间戳 - 示例： - 2026-06-01 00:00:00 000 - 转时间戳 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 月=30*24*60*60*1000 - 默认0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-05-01 00:00:00 000~2026-06-01 00:00:00 0000数据

- 按照平均函数查询

http://localhost:8081/kzserver/tskv/month/telemetry/DEVICE/c57db6a0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1777564800000&endTs=1780243200000&interval=2678400000&agg=AVG

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-06-01 00:00:00",

"ts": 1780243200000,

"value": "14037.201902748415"

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2026-06-01 00:00:00",

"ts": 1780243200000,

"value": "13975.894423890064"

}

]

}

}

历史统计按年查询-实体

适用范围：曲线、报表

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/tskv/year/telemetry/{entityType}/{entityId}/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1767196800000&endTs=1798732800000&interval=0&agg=AVG

- entityId：为实体ID

- entityType：为实体类型

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必须 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityType | - 实体类型 | - 字符 | - 是 | - 资产：ASSET 设备：DEVICE - 目前固定为：DEVICE |
| - entityId | - 实体ID值 | - 字符 | - 是 | - 资产或设备ID |
| - keys | - 查询的字段值 | - 字符 | - 是 | - 多个字段用,连接； - 参考keys文档 |
| - startTs | - 统计开始时间 | - 字符-长整型 | - 否 - 默认值0 | - 取前1天第0分0秒时间戳 - 示例： - 2026-01-01 00:00:00 000 |
| - endTs | - 统计结束时间 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 取当前天第0分0秒时间戳 - 示例： - 2027-01-01 00:00:00 000 |
| - interval | - 统计单位 | - 字符-长整形 | - 否 - 默认值0 | - 年=366*24*60*60*1000 - 默认0 |
| - agg | - 计算函数 | - 字符 | - 是 | - 支持 AVG（平均值） MAX（最大值） MIN（最小值） - ZD（整点数据） |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - msg | - 提示语 | - 字符 |  |
| - code | - 返回码 | - 字符 | - 200成功，其他失败 |
| - data | - 数据对象 | - JSON/JSONARRAY等 |  |
|  | - ts | - 时间戳 |  |
|  | - value | - 值 | - 根据不同函数返回 |

请求示例：

- 入参报文：

- 此示例是请求：2026-01-01 00:00:00 000~2027-01-01 00:00:00 0000数据

- 按照平均函数查询

http://localhost:8099/kzserver/tskv/year/telemetry/DEVICE/c57db6a0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96/values/timeseries?keys=P,Q&startTs=1767196800000&endTs=1798732800000&interval=0&agg=AVG

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2027-01-01 00:00:00",

"ts": 1798732800000,

"value": "14037.2"

}

],

"Q": [

{

"createTime": "2027-01-01 00:00:00",

"ts": 1798732800000,

"value": "13975.89"

}

]

}

}

报表下载-excel

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/tskv/export

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - bigTitleName | - 报表名称 | - 字符 |  |
| - reportDate | - 报表日期 | - 字符 | - 格式： yyyy年MM月dd日 |
| - reportType | - 导出报表类型 | - 字符 | - 日报表：day - 月报表：month - 年报表：year |
| - unit | - 单位 | - 字符 | - 示例：kWh |
| - contents | - 报表数据 | - JSON |  |
| - 说明：当为日报表时：value数组长度为24（代表24小时） - 当为月报表时：value数组长度为当月天数（可能为28-29-30-31） - 当为年报表时：value数组长度为12（代表1年12个月） - 示例： - [ - { - "name": "张家山进口主机电流Ia", - "value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - }, - { - "name": "张家山进口主机电流Ib", - "value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - }, - { - "name": "张家山进口主机电流Ib2", - "value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - } - ] |  |  |  |

返回报文

- 实时下载为excel

请求示例：

- 入参报文：

{

"bigTitleName": "仙人山项目日 报 表 4",

"reportDate" : "2026年6月12日",

"reportType" : "day",

"contents":[

{

"name": "张家山进口主机电流Ia",

"value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

},

{

"name": "张家山进口主机电流Ib",

"value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

},

{

"name": "张家山进口主机电流Ib2",

"value": [188,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

}

]

}

- 响应数据：

输出Excel文件流

日报表：

月报表：

年报表：

峰谷套利-方案列表

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/plan/list?pageNum=1&pageSize=10&planConfigName=A

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - planConfigName | - 方案名称 | - 字符 | - 扩展用，可为空 |
| - pageNum | - 页码数 | - 整形 | - 必填 |
| - pageSize | - 页显示数 | - 整形 | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - total | - 总记录数 | - 整形 |  |
| - rows | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id |  |  |
| - -planConfigName | - 策略方案名称 |  |  |
| - -updateTime | - 更新时间 |  |  |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"total": 3,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"configYear": 2026,

"createTime": "2026-07-13 14:06:20",

"id": "78db180d-ea98-4816-82ac-f5ac627e3b59",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略22222",

"updateTime": "2026-07-13 14:06:20"

},

{

"configYear": 2026,

"createTime": "2026-07-13 13:58:18",

"id": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"planConfigName": "江苏省2026年用电策略22222",

"updateTime": "2026-07-13 13:58:18"

},

{

"configYear": 2026,

"createTime": "2026-07-13 13:52:10",

"id": "b27f009f-7787-4f4c-b194-35bdb64a993a",

"planConfigName": "江苏省2026年用电策略",

"updateTime": "2026-07-13 13:52:10"

}

]

}

请求示例：

峰谷套利-方案新增

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/biz/plan/save

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - planConfigName | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - monthPlansArr | - 月份对应方案 | - 数组 | - 长度12 |
| - 示例： - ["0","0","0","0","1","1","1","1","2","2","2","2"] |  |  |  |
| - aPlansArr | - 方案A | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"] |  |  |  |
| - bPlansArr | - 方案B | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"] |  |  |  |
| - cPlansArr | - 方案C | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"] |  |  |  |
| - 状态说明： - monthPlansArr：方案A：0、方案B：1、方案C：2； - aPlansArr、bPlansArr、cPlansArr：尖0、峰1、平2、谷3、深4 |  |  |  |

返回报文

{

"msg": "该方案已存在", // 提示语

"code": 500 // 返回码，成功200，其他为失败

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"planConfigName":"1江苏省2026年用电策略22222",

"monthPlansArr":["0","0","0","0","1","1","1","1","2","2","2","2"],

"aPlansArr":["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"],

"bPlansArr":["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"],

"cPlansArr":["2","2","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"]

}

- 响应数据：

{

"msg": "该方案已存在", // 提示语

"code": 500 // 返回码，成功200，其他为失败

}

峰谷套利-方案编辑

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/biz/plan/update

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - 方案ID | - 字符 |  |
| - planConfigName | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - monthPlansArr | - 月份对应方案 | - 数组 | - 长度12 |
| - 示例： - ["1","1","1","0","0","0","0","1","2","2","2","2"] |  |  |  |
| - aPlansArr | - 方案A | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"] |  |  |  |
| - bPlansArr | - 方案B | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"] |  |  |  |
| - cPlansArr | - 方案C | - 数组 | - 长度24 |
| - 示例： - ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"] |  |  |  |
| - 状态说明： - monthPlansArr：方案A：0、方案B：1、方案C：2； - aPlansArr、bPlansArr、cPlansArr：尖0、峰1、平2、谷3、深4 |  |  |  |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"id":"acebc86d-98a1-4c1f-bda9-7f885a598c68",

"planConfigName":"1江苏省2026年用电策略88881",

"monthPlansArr":["1","1","1","0","0","0","0","1","2","2","2","2"],

"aPlansArr":["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"],

"bPlansArr":["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"],

"cPlansArr":["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"]

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

峰谷套利-方案详情

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/biz/plan/selectMonthlyPlanConfig/{planConfigId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - planConfigId | - 策略方案ID | - 字符 |  |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"bizRatePlansVO": {

"aPlansArr": ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"],

"bPlansArr": ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"],

"cPlansArr":["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"]

},

"configYear": 2026,

"id": "02bf655e-a33b-41ee-877c-b30a69342b13",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略88881",

"monthPlansArr": ["1","1","1","0","0","0","0","1","2","2","2","2"]

}

}

请求示例：

- 入参报文：

biz/plan/selectMonthlyPlanConfig/{2026}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"bizRatePlansVO": {

"aPlansArr": ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","2","2","2","1","1","1","1"],

"bPlansArr": ["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","1","1"],

"cPlansArr":["2","0","2","2","2","1","1","1","1","1","1","0","0","0","0","0","2","1","1","2","1","1","2","2"]

},

"configYear": 2026,

"id": "02bf655e-a33b-41ee-877c-b30a69342b13",

"monthPlansArr": ["1","1","1","0","0","0","0","1","2","2","2","2"]

}

}

峰谷套利-方案查询所有下拉选择

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/plan/selectAll

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"id": "78db180d-ea98-4816-82ac-f5ac627e3b59",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略22222"

},

{

"id": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略88881"

},

{

"id": "b27f009f-7787-4f4c-b194-35bdb64a993a",

"planConfigName": "江苏省2026年用电策略"

}

]

}

请求示例：

- 入参报文：

/biz/plan/selectAll

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"id": "78db180d-ea98-4816-82ac-f5ac627e3b59",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略22222"

},

{

"id": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"planConfigName": "1江苏省2026年用电策略88881"

},

{

"id": "b27f009f-7787-4f4c-b194-35bdb64a993a",

"planConfigName": "江苏省2026年用电策略"

}

]

}

配置策略-列表【废弃】

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/list?pageNum=1&pageSize=10

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pageNum | - 页码数 | - 整形 | - 必填 |
| - pageSize | - 页显示数 | - 整形 | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - total | - 总记录数 | - 整形 |  |
| - rows | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id |  |  |
| - -labelName | - 实体标签 | - 字符 |  |
| - -entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - -entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - -planConfigId | - 方案策略id | - UUID |  |
| - -planConfigName | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - -effectiveType | - 生效类型 | - 整形 |  |
| - -effectiveDate | - 生效日期 | - 日期 |  |
| - -updateTime | - 更新时间 |  |  |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"total": 4,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"createTime": "2026-07-13 16:57:43",

"effectiveDate": "2028-01-01 00:00:00",

"effectiveTimestamp": 1830268800000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "RY_GZ_ESS_DEH",

"id": "b73c0a24-992e-491d-8f36-06f7b7fa5cc5",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"planConfigId": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"updateTime": "2026-07-13 16:57:43"

},

{

"createTime": "2026-07-13 16:56:01",

"effectiveDate": "2027-01-01 00:00:00",

"effectiveTimestamp": 1798732800000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "RY_GZ_ESS_DEH",

"id": "781d69dc-d369-4a97-8431-b8cee7bdda65",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"planConfigId": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"updateTime": "2026-07-13 16:56:01"

},

{

"createTime": "2026-07-13 16:55:20",

"effectiveDate": "2026-07-14 00:00:00",

"effectiveTimestamp": 1783958400000,

"effectiveType": 1,

"entityId": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "RY_GZ_ESS_DEH",

"id": "75d4f768-2b7e-46cb-8004-76e776f3ff2a",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"planConfigId": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"updateTime": "2026-07-13 16:55:20"

},

{

"createTime": "2026-07-13 16:55:00",

"effectiveDate": "2026-07-13 00:00:00",

"effectiveTimestamp": 1783872000000,

"effectiveType": 0,

"entityId": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "RY_GZ_ESS_DEH",

"id": "6365ac60-35db-4e69-98bf-951a4391bc36",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"planConfigId": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"updateTime": "2026-07-13 16:55:00"

}

]

}

请求示例：

配置策略-查询所有

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/listAll

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - total | - 总记录数 | - 整形 |  |
| - rows | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id |  |  |
| - -labelName | - 实体标签 | - 字符 |  |
| - -entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - -entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - -planConfigId | - 方案策略id | - UUID |  |
| - -planConfigName | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - -effectiveType | - 生效类型 | - 整形 |  |
| - -effectiveDate | - 生效日期 | - 日期 |  |
| - -effectiveStatus | - 生效状态 | - 整形 | - 0失效 - 1生效中 - 2待生效 |
| - -monthPlansArr | - 峰谷获利策略 | - 数组 |  |
| - -updateTime | - 更新时间 |  |  |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"createTime": "2026-07-16 10:04:09",

"effectiveDate": "2027-01-01 06:10",

"effectiveStatus": null,

"effectiveTimestamp": 1798755000000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "57044800-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "rydq_gz_ems",

"id": "e87ec130-4590-45b2-9e05-f0d36d6bccde",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能系统",

"monthPlansArr": [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],

"planConfigId": "b047659d-64a3-4cea-bc9c-96227b9b9d3f",

"planConfigName": "4",

"updateTime": "2026-07-16 10:04:09"

},

{

"createTime": "2026-07-16 09:48:39",

"effectiveDate": "2027-01-01 06:10",

"effectiveStatus": null,

"effectiveTimestamp": 1798755000000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "TEST_网关_状态",

"id": "73cd6093-1512-4da6-86b1-cfc789dd36b1",

"labelName": "测试用网关",

"monthPlansArr": [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],

"planConfigId": "b047659d-64a3-4cea-bc9c-96227b9b9d3f",

"planConfigName": "4",

"updateTime": "2026-07-16 09:48:39"

},

{

"createTime": "2026-07-16 09:47:05",

"effectiveDate": "2027-11-11 15:15",

"effectiveStatus": null,

"effectiveTimestamp": 1825917300000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "f00973d0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "rydq_gz_mgcc",

"id": "6db4e10e-846e-4776-a25d-756d68f5d863",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站mgcc",

"monthPlansArr": [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],

"planConfigId": "b047659d-64a3-4cea-bc9c-96227b9b9d3f",

"planConfigName": "4",

"updateTime": "2026-07-16 09:47:05"

}

]

}

- 请求示例：

配置策略-单个详情

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/selectById/{entityId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - uuid | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - Id |  |  |
| - labelName | - 实体标签 | - 字符 |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - planConfigId | - 方案策略id | - UUID |  |
| - planConfigName | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - effectiveType | - 生效类型 | - 整形 |  |
| - effectiveDate | - 生效日期 | - 日期 |  |
| - updateTime | - 更新时间 |  |  |
| - createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"createTime": "2026-07-13 16:56:01",

"effectiveDate": "2027-01-01 00:00:00",

"effectiveTimestamp": 1798732800000,

"effectiveType": 2,

"entityId": "58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"entityName": "RY_GZ_ESS_DEH",

"id": "781d69dc-d369-4a97-8431-b8cee7bdda65",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站除湿机",

"planConfigId": "6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"updateTime": "2026-07-13 16:56:01"

}

}

请求示例：

配置策略-新增【废弃】

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/save

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - planConfigId | - 方案策略ID | - UUID |  |
| - effectiveType | - 生效类型 | - 整形 | - 生效类型： 0-立即生效， 1-次日生效， 2-指定日期 |
| - effectiveDate | - 生效日期 | - 日期 | - 默认空 - 当2时，为必填格式为： yyyy-MM-hh 00:00 |

返回报文

{

"msg": "新增成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"entityId":"58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"planConfigId":"6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"effectiveType":2,

"effectiveDate":"2027-01-01 00:00:00"

}

- 响应数据：

{

"msg": "新增成功",

"code": 200

}

配置策略-修改/新增

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/update

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - planConfigId | - 方案策略ID | - UUID |  |
| - effectiveType | - 生效类型 | - 整形 | - 生效类型： 0-立即生效， 1-次日生效， 2-指定日期 |
| - effectiveDate | - 生效日期 | - 日期 | - 默认空 - 当2时，为必填格式为： yyyy-MM-hh 00:00 |

返回报文

{

"msg": "修改成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"entityId":"58fc6e80-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"planConfigId":"6346a6f5-4207-49fb-8d4b-4ed79747c2f9",

"effectiveType":2,

"effectiveDate":"2028-01-01 00:00:00"

}

- 响应数据：

{

"msg": "修改成功",

"code": 200

}

配置策略-删除

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/deleteById/{id}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - UUID |  |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": 1

}

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/planstation/deleteById/b73c0a24-992e-491d-8f36-06f7b7fa5cc5

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

RPC下发接口-(适用各种RPC下发)

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/rpc/oneway

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - UUID |  |
| - method | - 方法名 | - 字符 | - 根据业务固定值 |
| - params | - 参数属性 | - JSON | - 根据业务动态JSON |
| - ①例如：峰谷套利策略下发： - act说明：前12位为月份配置，0：计划A，1:计划B，2:计划C； - 后面每24个值为一组，代表：一天24小时的时段配置 - 尖0、峰1、平2、谷3、深4 - exeTime说明：执行方式（支持即时生效、次日生效、指定日期生效三种模式） - 示例： - 即刻执行：如2026-07-09 00:00:00 000（1783526400000）为7月9日当日时间执行 - 次日生效：如2026-07-10 00:00:00 000（1783612800000）为次日7月10日执行 - 执行日期生效：如2026-12-10 00:00:00 000（1796832000000）为12月10日执行； - 该字段为13位时间戳 - ②例如：网关校时： - { - "method": "timeSync", - "params": { - "serverTime": 1782958096897, - "format": "unix_ms" - } - } |  |  |  |

请求示例：

- 请求参数：

[{

"entityId":"349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"method": "time_slot_cfg", // 峰谷套利测试函数标识

"params": {// 峰谷套利参数

"act": [0,0,0,1,1,1,1,1,1,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,

4,4,4,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2

], // 方案策略

"exeTime": 1783526400000,       // 执行日期

"deviceId":"网关下指定设备"     // 扩展

}

} ]

- 响应数据：

返回200或504，200表示已发送并送达，504表示已发送

示例：

网关订阅TOPIC：v1/devices/me/rpc/request/+

响应：

{

"success": true,

"result": "time synced"

}

审计日志-(2次封装)-仅支持RPC类型日志

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/log/list?pageNum=1&pageSize=10&title=RPC_CALL&operName=tenant@thingsboard.org&email=tenant@thingsboard.org&startTime=2026-07-18 15:45:35&endTime=2026-07-18 15:45:36

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pageNum | - 页码数 | - 整形 |  |
| - pageSize | - 页显示数 | - 整形 |  |
| - title | - 日志标题 | - 字符 |  |
| - operName | - 操作人 | - 字符 |  |
| - email | - 邮箱账号 | - 字符 |  |
| - startTime | - 开始时间 | - 时间 | - 格式： - Yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| - endTime | - 结束时间 | - 时间 | - 格式： - Yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

返回报文

{

"total": 1,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"email": "tenant@thingsboard.org",

"errorMsg": null,

"id": "418e9d26-3b05-4145-b0b8-5681c2fbebd6",

"jsonResult": "{\"msg\":\"指令下发成功\",\"code\":200}",

"operName": "tenant@thingsboard.org",

"operParam": "[{\"entityId\":\"84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe\",\"method\":\"time_slot_cfg\",\"params\":{\"act\":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,2,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],\"exeTime\":1784268000000}}] ",

"operTime": "2026-07-18 15:45:35",

"operUrl": "/kzserver/biz/rpc/oneway",

"status": 0,

"title": "RPC_CALL"

}

]

}

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/log/list?pageNum=1&pageSize=10&title=RPC_CALL&operName=tenant@thingsboard.org&email=tenant@thingsboard.org&startTime=2026-07-18 15:45:35&endTime=2026-07-18 15:45:36

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

时控方案-列表

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/list?pageNum=1&pageSize=10

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - pageNum | - 页码数 | - 整形 | - 必填 |
| - pageSize | - 页显示数 | - 整形 | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - total | - 总记录数 | - 整形 |  |
| - rows | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id | - UUID |  |
| - -name | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - -status | - 状态 | - CHAR1 | - 0=正常,1=暂停 |
| - -controlMode | - 控制方式 | - 整形 | - 1.循环控制 2.单次控制 |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"total": 4,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"createTime": "2026-07-28 14:40:40",

"id": "fa91bb8a-d71b-475e-a5de-894706b9926b",

"name": "某某站点 开关灯方案2221",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:34:33",

"id": "a611e711-9228-4aab-bfde-574efa486dae",

"name": "某某站点 开关灯方案",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:46:55",

"id": "6e79e734-482f-496a-bd4c-9650e4b63dc2",

"name": "某某站点 开关灯222",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:36:40",

"id": "5309d8ad-8408-419d-a6b6-d36a155be757",

"name": "某某站点 开关灯方案222",

"status": null

}

]

}

请求示例：

时控方案-新增

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/addPlan

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - 方案名称 | - 字符 |  |

返回报文

{

"msg": "方案名称已存在",

"code": 500

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"name":"某某站点 开关灯222"

}

- 响应数据：

{

"msg": "方案名称已存在",

"code": 500

}

时控方案-设置计划时间

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/timeSet

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - jobGroupId | - 方案名称 | - 字符 |  |
| - controlMode | - 控制方式 | - 整形 | - 1.循环控制 2.单次控制 |
| - cronExpressionForOpen | - 开灯cron | - 字符 |  |
| - cronExpressionForOpen | - 关灯cron | - 字符 |  |

返回报文

{

"msg": "任务时间设定成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"jobGroupId":"a611e711-9228-4aab-bfde-574efa486dae",

"controlMode":"1",

"cronExpressionForOpen":"0 30 17 ? 2 2,3,4,5,6 *",

"cronExpressionForClose":"0 00 08 ? 2 2,3,4,5,6 *"

}

- 响应数据：

{

"msg": "任务时间设定成功",

"code": 200

}

| - -status | - 状态 | - CHAR1 | - 0=正常,1=暂停 |
| --- | --- | --- | --- |
| - -controlMode | - 控制方式 | - 整形 | - 1.循环控制 2.单次控制 |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |

{

"total": 4,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"createTime": "2026-07-28 14:40:40",

"id": "fa91bb8a-d71b-475e-a5de-894706b9926b",

"name": "某某站点 开关灯方案2221",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:34:33",

"id": "a611e711-9228-4aab-bfde-574efa486dae",

"name": "某某站点 开关灯方案",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:46:55",

"id": "6e79e734-482f-496a-bd4c-9650e4b63dc2",

"name": "某某站点 开关灯222",

"status": null

},

{

"createTime": "2026-07-28 14:36:40",

"id": "5309d8ad-8408-419d-a6b6-d36a155be757",

"name": "某某站点 开关灯方案222",

"status": null

}

]

}

请求示例：

时控方案-状态修改(执行与终止)

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/changeStatus

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - 方案组ID | - 字符 |  |
| - status | - 任务状态 | - 整形 | - 0执行 1终止 |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

{

"id":"a611e711-9228-4aab-bfde-574efa486dae",

"status": "1"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

时控方案-方案删除

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/delete/{jobGroupId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - jobGroupId | - 方案组ID | - 字符 |  |

返回报文

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/monitor/job/delete/fa91bb8a-d71b-475e-a5de-894706b9926b

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200

}

电量收益-运营概况-全站（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueAll

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - queryType | - 查询类型 | - 整形 | - 是 | - 类型： - 1-今日统计 2-当月统计 3-当年统计 4-指定时间段统计 统计周期为1天 |
| - startTime | - 开始时间 |  | - 否 | - queryType=4时必填 - 时间格式： yyyy-MM-dd 00:00:00 |
| - endTime | - 结束时间 |  | - 否 | - 时间格式: yyyy-MM-dd |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeCost | - 充电成本（元） | - DOUBLE |  |
| - dischargeIncome | - 放电收益（元 | - DOUBLE |  |
| - netProfit | - 收益金额 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueAll

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeCost": 3884.0,

"dischargeIncome": 3179.49,

"netProfit": -704.51

},

"queryType": 1

}

电量收益-运营概况-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueForStation

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - queryType | - 查询类型 | - 整形 | - 是 | - 类型： - 1-今日统计 2-当月统计 3-当年统计 4-指定时间段统计 统计周期为1天 |
| - stationId | - 站点实例 | - 字符 | - 是 |  |
| - startTime | - 开始时间 |  | - 否 | - queryType=4时必填 时间格式： yyyy-MM-dd 00:00:00 |
| - endTime | - 结束时间 |  | - 否 | - 时间格式: yyyy-MM-dd |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeCost | - 充电成本（元） | - DOUBLE |  |
| - dischargeIncome | - 放电收益（元 | - DOUBLE |  |
| - netProfit | - 收益金额 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueForStation

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeCost": 3884.0,

"dischargeIncome": 3179.49,

"netProfit": -704.51

},

"queryType": 1

}

站点收益排名-全站（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueRank

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityName | - 站点名称 | - 字符 |  |
| - netProfit | - 收益金额 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerRevenueRank

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "基站储能项目1",

"netProfit": -483.22

},

{

"entityName": "基站储能项目2",

"netProfit": -541.61

}

]

}

电量统计-全站（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerVolumeAll

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - todayVolume | - 今日统计 | - 字符 |  |
| - -chargeVolume | - 充电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - -dischargeVolume | - 放电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - monthVolume | - 当月统计 |  |  |
| - yearVolume | - 当年统计 |  |  |
| - allVolume | - 运营至今 |  |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerVolumeAll

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"todayVolume": {

"chargeVolume": 14.68,

"dischargeVolume": 0.0

},

"allVolume": {

"chargeVolume": 306.43,

"dischargeVolume": 292.67

},

"yearVolume": {

"chargeVolume": 306.43,

"dischargeVolume": 292.67

},

"monthVolume": {

"chargeVolume": 306.43,

"dischargeVolume": 292.67

}

}

}

电量统计-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerVolumeForStation

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - todayVolumeForStation | - 今日统计 | - 字符 |  |
| - -chargeVolume | - 充电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - -dischargeVolume | - 放电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - monthVolumeForStation | - 当月统计 |  |  |
| - yearVolumeForStation | - 当年统计 |  |  |
| - allVolumeForStation | - 运营至今 |  |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerVolumeForStation

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"yearVolumeForStation": {

"chargeVolume": 284.51,

"dischargeVolume": 258.69

},

"allVolumeForStation": {

"chargeVolume": 284.51,

"dischargeVolume": 258.69

},

"monthVolumeForStation": {

"chargeVolume": 284.51,

"dischargeVolume": 258.69

},

"todayVolumeForStation": {

"chargeVolume": 0.0,

"dischargeVolume": 0.0

}

}

}

日/月利用率-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerUtilizationForStation

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - dailyUtilizationRate | - 日利用率 | - DOUBLE |  |
| - monthlyUtilizationRate | - 月利用率 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/statPowerUtilizationForStation

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeVolume": null,

"dailyUtilizationRate": 0.0,

"dischargeVolume": null,

"monthlyUtilizationRate": 54.76

}

}

站点详情-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getBizDeviceDetail/{stationId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - Uuid |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |
| - stationAddress | - 站点地址 | - 字符 |  |
| - installedCapacity | - 装机容量 | - DOUBLE |  |
| - longitude | - 经度 | - BigDecimal | - 最多小数后8位 |
| - latitude | - 纬度 | - BigDecimal | - 最多小数后8位 |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getBizDeviceDetail/96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"commissionDate": "2023-06-12",

"entityName": "bs_2_ems",

"id": "96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"installedCapacity": 16.0,

"labelName": "基站储能项目2",

"latitude": 31.245102,

"longitude": 121.506372,

"stationAddress": "上海市浦东新区世纪大道100号"

}

}

累计分析-投运至今-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationCumulativeAnalysis

请求方式：

- PSOT

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeVolume | - 充电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - dischargeVolume | - 放电电量 | - DOUBLE | - kWh，保留两位小数 |
| - netProfit | - 累计收益 | - DOUBLE | - 元，保留两位小数 |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":"96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeVolume": 284.51,

"dischargeVolume": 258.69,

"netProfit": -45.29

}

}

站点位置集合-地图-全站（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationInfoList

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - Uuid |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |
| - longitude | - 经度 | - BigDecimal | - 最多小数后8位 |
| - latitude | - 纬度 | - BigDecimal | - 最多小数后8位 |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationInfoList

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "bs_1_ems",

"id": "84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "基站储能项目1",

"latitude": 31.89,

"longitude": 118.8

},

{

"entityName": "bs_2_ems",

"id": "96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "基站储能项目2",

"latitude": 31.88,

"longitude": 118.8

}

]

}

告警关联设备查询（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getAlarmDeviceList

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - uuid | - 否 | - 为空时查询基站所有告警配置的设备集合 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - Uuid |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":"84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "BS_1_SENS",

"id": "85052b80-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null

},

{

"entityName": "BS_2_SENS",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null

}

]

}

安全指标关联设备查询-全站（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getSafeDeviceList

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - uuid | - 否 | - 为空时：查询时所有站点 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - Uuid |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":""

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "BS_1_SENS",

"id": "85052b80-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null

},

{

"entityName": "BS_2_SENS",

"id": "b3d00a30-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null

}

]

}

实时曲线关联设备查询-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getRealPDeviceList

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - uuid | - 必须 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - ID | - Uuid |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":""

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "BS_2_CK",

"id": "b3ccd5e0-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": null

}

]

}

分时电价清单-（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/electricityPrice

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - types | - 峰谷平 | - 数组 | - 峰1，平2 谷 3 |
| - time | - 时间轴 | - 数组 |  |
| - prices | - 时单价 | - 字数组 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/electricityPrice

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"types": [2,2,3,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1],

"time": [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23],

"prices": [0.6526,0.6526,0.2927,0.2927,0.2927,0.2927,0.2927,0.2927,0.2927,0.6526,0.6526,0.2927,0.2927,0.6526,0.6526,0.6526,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435]

}

}

今日/昨日功率曲线-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/stationRealP

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |
| - queryType | - 查询类型 | - 整形 | - 是 | - 1-当日 2-昨日 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - createTime | - 时间 | - DATE |  |
| - ts | - 时间戳 | - 长整型 |  |
| - value | - 值 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/stationRealP

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"P": [

{

"createTime": "2026-08-06 09:00:00",

"ts": 1785978000000,

"value": 4.099,

"zdValue": 4.099

},

{

"createTime": "2026-08-06 10:00:00",

"ts": 1785981600000,

"value": 4.07,

"zdValue": 4.07

},

{

"createTime": "2026-08-06 11:00:00",

"ts": 1785985200000,

"value": 4.094,

"zdValue": 4.094

},

{

"createTime": "2026-08-06 12:00:00",

"ts": 1785988800000,

"value": 0.021,

"zdValue": 0.021

},

{

"createTime": "2026-08-06 13:00:00",

"ts": 1785992400000,

"value": 0.022,

"zdValue": 0.022

},

{

"createTime": "2026-08-06 14:00:00",

"ts": 1785996000000,

"value": 4.079,

"zdValue": 4.079

},

{

"createTime": "2026-08-06 15:00:00",

"ts": 1785999600000,

"value": 4.094,

"zdValue": 4.094

},

{

"createTime": "2026-08-06 16:00:00",

"ts": 1786003200000,

"value": 0.021,

"zdValue": 0.021

},

{

"createTime": "2026-08-06 17:00:00",

"ts": 1786006800000,

"value": 0.0,

"zdValue": 0.0

}

]

}

}

昨日电量-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/yesterdayPowerVolume/{stationId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeVolume | - 充电电量 | - DOUBLE | - kWh |
| - dischargeVolume | - 放电电量 | - DOUBLE | - kWh |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/yesterdayPowerVolume/96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeVolume": 0.0,

"dischargeVolume": 0.0,

}

}

今日电量-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/todayPowerVolume/{stationId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeVolume | - 充电电量 | - DOUBLE | - kWh |
| - dischargeVolume | - 放电电量 | - DOUBLE | - kWh |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/todayPowerVolume/84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"chargeVolume": -209.74,

"dischargeVolume": -209.75

}

}

直流电压/电池模块电压曲线-站点（基站）

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/stationRealKv

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |
| - queryType | - 查询类型 | - 整形 | - 是 | - 1直流电压 - 2电池模块 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - createTime | - 时间 | - DATE |  |
| - ts | - 时间戳 | - 长整型 |  |
| - value | - 值 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":"96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"queryType": 1

}

- 响应数据：

直流电压曲线：

{{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"DC_V": [

{

"createTime": "2026-08-13 10:45:00",

"ts": 1786589100000,

"value": 53.942,

"zdValue": 53.942

},

{

"createTime": "2026-08-13 10:50:00",

"ts": 1786589400000,

"value": 53.93,

"zdValue": 53.93

}

]

}

}

电池模块

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "BS_2_MO1",

"labelName": "基站储能项目2_智能锂电模块1",

"value": {

"BAT_V_TOTAL": [

{

"createTime": "2026-08-13 10:45:00",

"ts": 1786589100000,

"value": 0.0,

"zdValue": 0.0

},

{

"createTime": "2026-08-13 10:50:00",

"ts": 1786589400000,

"value": 0.0,

"zdValue": 0.0

}

]

}

},

{

"entityName": "BS_2_MO2",

"labelName": "基站储能项目2_智能锂电模块2",

"value": {

"BAT_V_TOTAL": [

{

"createTime": "2026-08-13 10:45:00",

"ts": 1786589100000,

"value": 0.0,

"zdValue": 0.0

},

{

"createTime": "2026-08-13 10:50:00",

"ts": 1786589400000,

"value": 0.0,

"zdValue": 0.0

}

]

}

}

]

}

测控仪设备查询-站点（基站）

接口：该接口用于基站实时功率、今日电量（充电量、放电量）订阅设备查询

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationCKDevice/{stationId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - 实体id | - UUID |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 实体标签 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationCKDevice/84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"entityName": "BS_1_CK",

"id": "84f0b920-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "基站储能项目1_测控仪表"

}

}

电池包设备查询-站点（基站）

接口：该接口用于电池包信息订阅查询

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationBatteryDevice/{stationId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - id | - 实体id | - UUID |  |
| - entityName | - 实体名称 | - 字符 |  |
| - labelName | - 实体标签 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getStationBatteryDevice/96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "BS_2_MO1",

"id": "b3ce3570-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "基站储能项目2_智能锂电模块1"

},

{

"entityName": "BS_2_MO2",

"id": "b3e3b940-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "基站储能项目2_智能锂电模块2"

}

]

}

收益趋势日/月-站点（基站）

接口：该接口用于折线图

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/stationRevenueTrend

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |
| - queryType | - 查询类型 | - 整形 | - 是 | - 2-日收益 3-月收益 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - chargeCost | - 充电成本（元） | - DOUBLE |  |
| - dischargeIncome | - 放电收益（元 | - DOUBLE |  |
| - netProfit | - 收益金额 | - DOUBLE |  |
| - statDate | - 日期 | - DATA |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":"84a690c0-7381-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"queryType": "2"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"chargeCost": 1.85,

"dischargeIncome": 4.51,

"netProfit": 2.66,

"statDate": "2026-08-04"

},

{

"chargeCost": 2.67,

"dischargeIncome": 22.19,

"netProfit": 19.52,

"statDate": "2026-08-05"

},

{

"chargeCost": 8.91,

"dischargeIncome": 0.01,

"netProfit": -8.9,

"statDate": "2026-08-06"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-07"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-08"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-09"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-10"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-11"

},

{

"chargeCost": 0.0,

"dischargeIncome": 0.0,

"netProfit": 0.0,

"statDate": "2026-08-12"

}

]

}

查询昨日充电放电累计值-站点（基站）

接口：该接口用于大屏今日电量-增量计算

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getYestDayChongAndFang

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - 字符 | - 是 |  |
| - keyNames | - 遥测KEY集合 | - 数组 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ts | - 时间戳 | - LONG |  |
| - value | - 遥测值 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"entityId":"b3ccd5e0-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"keyNames": ["EP-","EP"]

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"EP-": {

"lstValue": 173.38,

"ts": 1786982400000

},

"EP": {

"lstValue": 172.89,

"ts": 1786982400000

}

}

}

查询当日SOC平均值-站点（基站）

接口：该接口用于SOC平均值

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/power/getMinuteFiveLatestPowerSOC

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 是否必要 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - stationId | - 站点ID | - 字符 | - 是 |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - createTime | - 时间 | - DATE |  |
| - lstValue | - 遥测值 | - DOUBLE |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"stationId":"96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"createTime": "2026-08-17 00:00:00",

"lstValue": 4.99

},

{

"createTime": "2026-08-17 01:00:00",

"lstValue": 4.98

},

{

"createTime": "2026-08-17 02:00:00",

"lstValue": 4.97

},

{

"createTime": "2026-08-17 03:00:00",

"lstValue": 22.58

},

{

"createTime": "2026-08-17 04:00:00",

"lstValue": 40.13

},

{

"createTime": "2026-08-17 05:00:00",

"lstValue": 58.15

},

{

"createTime": "2026-08-17 06:00:00",

"lstValue": 76.17

},

{

"createTime": "2026-08-17 07:00:00",

"lstValue": 93.24

},

{

"createTime": "2026-08-17 08:00:00",

"lstValue": 100.0

},

{

"createTime": "2026-08-17 09:00:00",

"lstValue": 99.94

},

{

"createTime": "2026-08-17 10:00:00",

"lstValue": 83.92

},

{

"createTime": "2026-08-17 11:00:00",

"lstValue": 66.65

},

{

"createTime": "2026-08-17 12:00:00",

"lstValue": 83.5

},

{

"createTime": "2026-08-17 13:00:00",

"lstValue": 100.0

},

{

"createTime": "2026-08-17 15:00:00",

"lstValue": 99.94

}

]

}

服务端扩展业务2次封装TB接口

- 接口地址：http://{IP}:8099/kzserver

- 公共头参Header：

| 字段名 | 中文名 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Authorization | 接口鉴权token | TB登录的token |  |

OTA管理-列表接口

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/list?pageSize=15&pageNum=2&title=测试版本

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - title | - 标题 | - 字符 | - 否 |
| - pageSize | - 页显示数 | - 整形 | - 必填 |
| - pageNum | - 页码数 | - 整形 | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - total | - 总记录数 | - 整形 |  |
| - rows | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id | - Uuid |  |
| - -title | - 标题 | - 字符 |  |
| - -version | - 版本 | - 字符 |  |
| - -tag | - 版本标签 | - 字符 |  |
| - -type | - 包类型 | - 字符 | - 软件：SOFTWARE - 固件：FIRMWARE |
| - -fileName | - 文件名 | - 字符 |  |
| - -fileSize | - 文件大小 | - double | - 单位字节KB |
| - -checksumAlgorithm | - 校验算法 | - 字符 |  |
| - -checksum | - 校验值 | - 字符 |  |
| - -createTime | - 创建时间 |  |  |
| - -deviceProfileName | - 设备配置名称 | - 字符 | - 用于OTA升级时限制设备和升级包关系 |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/list?pageSize=15&pageNum=2&title=测试版本

- 响应数据：

{

"total": 1,

"code": 200,

"msg": "查询成功",

"rows": [

{

"checksum": "d8155cc078a99efff01586d249b97772",

"checksumAlgorithm": "MD5",

"createTime": "2026-07-22 10:12:19",

"createTimestamp": 1784686339299,

"deviceProfileName": "default",

"fileName": "up.zip",

"fileSize": 1.2,

"id": "c4662330-8572-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"tag": "测试版本升级222 1.3",

"title": "测试版本升级222",

"type": "SOFTWARE",

"version": "1.3"

}

]

}

OTA管理-新增接口

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/ota

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - title | - 标题 | - 字符 | - 必填 |
| - version | - 版本 | - 字符 | - 必填 |
| - tag | - 版本标签 | - 字符 | - 否 |
| - type | - 包类型 | - 字符 | - 必填 |
| - deviceProfileId | - 设备配置实体 | - JSON | - 必填-由接口获取 |
| - -entityType | - 实体类型 | - 字符 |  |
| - -id | - 实体ID | - UUID |  |
| - description |  | - 字符 | - 否 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - OTA实体id | - JSON | - 用于上传接口 |
| - --entityType | - 实体类型 | - 字符 |  |
| - --id | - 实体id | - UUID |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"title":"测试版本升级222",

"version":"1.3",

"tag":"",

"type":"SOFTWARE",

"deviceProfileId":{

"entityType":"DEVICE_PROFILE",

"id":"484f7820-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"description":"暂无"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"id": {

"entityType": "OTA_PACKAGE",

"id": "c4662330-8572-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"createdTime": 1784686339299,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"deviceProfileId": {

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "484f7820-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"type": "SOFTWARE",

"title": "测试版本升级222",

"version": "1.3",

"tag": "测试版本升级222 1.3",

"url": null,

"hasData": false,

"fileName": null,

"contentType": null,

"checksumAlgorithm": "MD5",

"checksum": null,

"dataSize": null,

"externalId": null,

"name": "测试版本升级222",

"additionalInfo": null

}

}

OTA管理-上传文件接口

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/upload/{otaEntityId}

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - otaEntityId | - OTA实体ID | - UUID | - 必填 |
| - file | - 文件 | - File类型 | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |

请求示例：

- 入参报文：

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"id": {

"entityType": "OTA_PACKAGE",

"id": "c4662330-8572-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"createdTime": 1784686339299,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"deviceProfileId": {

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "484f7820-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"type": "SOFTWARE",

"title": "测试版本升级222",

"version": "1.3",

"tag": "测试版本升级222 1.3",

"url": null,

"hasData": true,

"fileName": "up.zip",

"contentType": "application/zip",

"checksumAlgorithm": "MD5",

"checksum": "d8155cc078a99efff01586d249b97772",

"dataSize": 1206,

"externalId": null,

"name": "测试版本升级222",

"additionalInfo": null

}

}

OTA管理-删除接口

接口

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/delete/{otaEntityId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - otaEntityId | - OTA实体id | - Uuid | - 必填 |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/delete/dbcbef10-8571-11f1-8007-51b9f7714bbe

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

}

}

设备配置清单接口

接口：用于OTA升级时限制设备和升级包关系

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/deviceProfileListAll

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - Id | - uuid |  |
| - -deviceProfileName | - 名称 | - 字符 |  |
| - -entityType | - 类型 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/deviceProfileListAll

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"deviceProfileName": "default",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "484f7820-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

{

"deviceProfileName": "thermostat",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "4985fc50-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

{

"deviceProfileName": "IED",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "baf925c0-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96"

},

{

"deviceProfileName": "METER",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "c20fe010-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96"

},

{

"deviceProfileName": "ATS",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "c31ff080-528e-11f1-90ba-53cf2ab0fe96"

},

{

"deviceProfileName": "计算类",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "d4e08550-5991-11f1-90ba-53cf2ab0fe96"

},

{

"deviceProfileName": "同步遥测类",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "e847ad00-5d59-11f1-90ba-53cf2ab0fe96"

},

{

"deviceProfileName": "gateway",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "06098a10-68af-11f1-88d4-69fd056ef03f"

},

{

"deviceProfileName": "OTA升级类",

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "c4f903c0-8406-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

]

}

获取设备可以绑定的OTA列表接口

接口：设备可以绑定额OTA升级包 是通过设备配置属性字段关联起来的

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/selectDeviceProfileAll/{entityId}

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - entityId | - 实体ID | - uuid | - 此处指设备ID |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - OTA-ID | - uuid |  |
| - -title | - OTA名称 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/deviceProfileListAll

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"id": "35eaf8e0-859c-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"title": "升级包3"

},

{

"id": "0fb265d0-84db-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"title": "XXX2"

}

]

}

获取可OTA升级设备列表接口

接口：

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/selectDeviceForOtaList

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - 实体ID | - uuid |  |
| - -entityName | - 实体名称 | - 字符 | - 网关设备 |
| - -labelName | - 标签名称 | - 字符 |  |
| - -currentSwTitle | - 当前软件名 | - 字符 |  |
| - -currentSwVersion | - 当前软件版本 | - 字符 |  |
| - -swState | - 当前升级状态 | - 字符 | - 成功：UPDATED 失败：FAILED |
| - -lastUpdateTime | - 当前升级时间 | - 字符 |  |

请求示例：

- 入参报文：

http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/selectDeviceForOtaList

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "rydq_gz_mgcc",

"id": "f00973d0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站mgcc",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "mgcc_gc",

"id": "ebbc3350-5da6-11f1-90ba-53cf2ab0fe96",

"labelName": "郭村服务区",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "主TB网关ForA站点",

"id": "d35dd310-5d59-11f1-90ba-53cf2ab0fe96",

"labelName": "该网关用于其他TB往该TB同步遥测数据",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "mgcc_xrs",

"id": "2c16be70-5587-11f1-90ba-53cf2ab0fe96",

"labelName": "仙人山服务区",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "xrs_fileserver",

"id": "060a9b80-68af-11f1-88d4-69fd056ef03f",

"labelName": "Gateway",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "rydq_gz_ems",

"id": "57044800-6fb8-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能系统",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

},

{

"currentSwTitle": "升级包",

"currentSwVersion": "1",

"entityName": "TEST_网关_状态2",

"id": "5b8795d0-8728-11f1-b91f-413e25fb3849",

"labelName": "",

"lastUpdateTime": "2026-07-27 09:00:20",

"swState": "UPDATED"

},

{

"currentSwTitle": "",

"currentSwVersion": "",

"entityName": "TEST_网关_状态",

"id": "349ad990-6fa0-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "测试用网关",

"lastUpdateTime": null,

"swState": ""

}

]

}

绑定并下发OTA升级接口

接口：绑定设备对应的OTA升级包及生成客户端属性

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tbota/bindAndSharedScope

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - deviceId | - 设备实体ID | - uuid | - 此处指设备ID |
| - otaId | - OTA实体ID | - uuid |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据集 | - JSON |  |
| - -id | - 实体ID | - uuid |  |

请求示例：

- 入参报文：

{

"deviceId":"79eed270-840a-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"otaId":"35eaf8e0-859c-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"id": {

"entityType": "DEVICE",

"id": "79eed270-840a-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"createdTime": 1784531595543,

"tenantId": {

"entityType": "TENANT",

"id": "48467770-5041-11f1-b76a-6fbad1af81b3"

},

"customerId": {

"entityType": "CUSTOMER",

"id": "13814000-1dd2-11b2-8080-808080808080"

},

"name": "测试-升级设备001",

"type": "OTA升级类",

"label": "OTA标签",

"deviceProfileId": {

"entityType": "DEVICE_PROFILE",

"id": "c4f903c0-8406-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"firmwareId": null,

"softwareId": {

"entityType": "OTA_PACKAGE",

"id": "35eaf8e0-859c-11f1-8007-51b9f7714bbe"

},

"externalId": null,

"version": 19,

"additionalInfo": {

"gateway": false,

"overwriteActivityTime": false,

"description": ""

},

"deviceData": {

"configuration": {

"type": "DEFAULT"

},

"transportConfiguration": {

"type": "DEFAULT"

}

}

}

}

获取关联下所有设备(组装2级栏目)

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/relations?fromId=f00973d0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe&fromType=DEVICE

- 1级栏目ID：828e26e0-5e1e-11f1-a9d2-b386c19e7d16

请求方式：

- GET

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - fromId | - 实体ID | - 整形 | - 网关设备ID |
| - fromType | - 实体类型 | - 字符 | - 仅限：DEVICE |

请求示例：

- 组装示例：

- 郭村服务区

- T温湿度传感器01

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": [

{

"entityName": "RY_GZ_DLJKCOM",

"id": "69e81440-6eb1-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站电力监控管理机"

},

{

"entityName": "RY_GZ_ESS",

"id": "f01bc350-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站储能系统"

},

{

"entityName": "RY_GZ_BAOHU",

"id": "f06660e0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站防逆流装置"

},

{

"entityName": "RY_GZ_LSA1420",

"id": "f0a2cda0-6e01-11f1-8007-51b9f7714bbe",

"labelName": "润扬大桥瓜州收费站并网柜测控LSA1420"

}

]

}

扩展服务通用接口

- 接口地址：http://{IP}:8099/kzserver

- 公共头参Header：

| 字段名 | 中文名 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Authorization | 接口鉴权token | TB登录的token |  |

资产查询-接口

接口：根据资产名称和资产key查询对应值对象

接口地址：

- http://localhost:8099/kzserver/biz/tb/attributeKvForAsset

请求方式：

- POST

接口参数：

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - assetName | - 资产名称 | - 字符 | - 否 |
| - assetKey | - 资产key | - 整形 | - 必填-仅限服务端属性 |

- 清单

| - 用途 | - 资产名称 | - 资产key |
| --- | --- | --- |
| - 查询某基站储能站点ID | - JIZHAN_COMMON_CONFIG | - station_id_index |
| - 查询某站点实时功率统计设备清单 | - JIZHAN_COMMON_CONFIG | - stationRealP |
| - 备注：如需用到自行资产管理配置，未来作为配置化标准数据 |  |  |

返回报文

| - 字段名 | - 中文 | - 字符类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - data | - 数据结果 | - 多类型 | - 可能为整形、DOUBLE、JSON对象、JSON数组等 |

请求示例：

- 入参报文：

{

"assetName":"JIZHAN_COMMON_CONFIG",

"assetKey":"station_id_index"

}

- 响应数据：

{

"msg": "操作成功",

"code": 200,

"data": {

"assetValue": "96424640-7c36-11f1-8007-51b9f7714bbe"

}

}